SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA

W INOWROCŁAWIU

ABC Diagnostyki

### 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

### Tel/fax 52 35 45 500, tel. 52 35 45 551

### Aktualizacja 13.03.2023

# Spis treści

Spis treści	2

WSTĘP …………………………………………………………………………………………………………….. 3

CENTRALNE LABORATORIUM ANALITYCZNE	4

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII	25

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ	35

PRACOWNIA SEROLOGICZNA	62

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	64

## Wstęp

Zakłady/laboratoria diagnostyczne działające w strukturze Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu świadczą szeroki zakres usług medycznych na najwyższym poziomie. Wykonują badania spełniające między innymi wymagania Programu Akredytacji Szpitali oraz normy ISO 9001:2015, tym samym realizują cele i strategię Szpitala. Swym zasięgiem obejmują obszar miasta i powiatu inowrocławskiego.

#### Dążąc do ciągłego podnoszenia satysfakcji pacjentów/kontrahentów wytyczono cele jakościowe:

- Zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w zakresie przygotowania do badań, pobrania i wykonania tych badań jak również wstępnej interpretacji wyników

- Zapewnienie wysokiej jakości usług poprzez:

  - stosowanie nowoczesnej aparatury

  - prowadzenie diagnostyki zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną

  - przeprowadzenie kontroli wewnętrznych

  - udział w kontrolach zewnętrznych

- Stałe doskonalenie zawodowe personelu i podnoszenie ich kwalifikacji

- Zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług i ochronę ich danych osobowych

#### Usługi świadczone są dla:

- komórek organizacyjnych szpitala

- pacjentów ambulatoryjnych

- zleceniodawców zewnętrznych wg zawartych umów

#### Ogólna zasada współpracy ze zleceniodawcami

Kontrahentów zobowiązuje się do postępowania przedlaboratoryjnego z pacjentem oraz materiałem do

badań zgodnie z niniejszym opracowaniem, które podlega aktualizacji raz w roku  lub wg potrzeb.

#### Ogólne zasady składania reklamacji

- Zleceniodawca może złożyć skargę u:

  - Kierownika odpowiedniego zakładu diagnostycznego

  - Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

  - Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – Naczelnego Lekarza Szpitala

  - Dyrektora Szpitala

  - W NFZ

- Każdą reklamację złożoną w formie pisemnej lub ustnej przyjmuje się i postępuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami

- Nie rozpatruje się skarg anonimowych

- Niezasadną reklamację odrzuca się podając stosowne uzasadnienie

- Jeśli przyczyna niezgodności leży po stronie wykonawcy, powtarza on badanie (lub jego etap) na swój koszt i wydaje poprawny wynik.

CENTRALNE   LABORATORIUM   ANALITYCZNE

CENTRALNE   LABORATORIUM   ANALITYCZNE

Typ Laboratorium wg podziału konsultanta krajowego – Laboratorium Centralne. W ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych widnieje pod numerem 1411 jako Centralne Laboratorium Analityczne.

| Kontakt: |  |
| --- | --- |
| Sekretariat: | 52 35 45 397 |
| Konsultacje diagnostyczne: | 52 35 45 391 |
| Kierownik: | 52 35 45 388 |

e-mail: laboratorium@pszozino.org.pl

Godziny pracy Laboratorium:

- system całodobowy

- punkt pobrań czynny w dni powszednie od 7:00 do 11:00, w soboty od 8:00 do 11:00

- kasa czynna -poniedziałek – piątek od 7:00 do 14:30, w soboty od 8:00 do 11:00;

istnieje możliwość sprawdzenia na stronie internetowej naszego szpitala www.szpitalino.pl

- odbiór wyników od 14:00 do 16.30

Internetowy podgląd wyników wykonanych w CLA

Sposób postępowania w celu uzyskania informacji o wyniku przeprowadzonego badania:

- należy wejść na stronę internetową https://cla.szpitalino.pl.

- wpisać Kod użytkownika, którym jest numer PESEL Pacjenta.

- wpisać Hasło - pierwsze 9 cyfr kodu kreskowego przekazanego Pacjentowi przez Sekretarkę Medyczną CLA.

- konto aktywne jest przez 3 dni liczone od godziny pobrania materiału biologicznego.

- niezależnie od możliwości podglądu wyników laboratoryjnych, wynik autoryzowany  (podpisany, w wersji papierowej) można odebrać w CLA.

- w sytuacjach nagłych wykonujemy badania całą dobę.

Kontrola jakości wykonywanych badań

Badania wykonywane w CLA objęte są Wewnątrzlaboratoryjną Kontrolą Jakości. Uczestniczymy także w Zewnątrzlaboratoryjnych Programach Kontroli Jakości:

- program Powszechny prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

- program Centralny prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

- kontrola międzynarodowa organizowana przez Labquality.

- udział w programach kontrolnych poświadczony jest certyfikatami i kartami ocen.

#### Medyczna weryfikacja badań

#### Centralne Laboratorium Analityczne posiada dwustopniowy system oceny wiarygodności medycznej uzyskiwanych wyników.

Pierwszy etap to akceptacja wyniku przez operatora danego analizatora, która jest potwierdzeniem, że          otrzymany wynik został wykonany na urządzeniu technicznie sprawnym, będącym pod bieżącą kontrolą analityczną a, proces analityczny przebiegł zgodnie z wymaganiami metody.

Drugi etap to autoryzacja wyniku przez asystenta na stanowisku Medycznej Weryfikacji Wyników. Program komputerowy w sposób automatyczny kompletuje badania do wydanego zlecenia           wykonane w poszczególnych Pracowniach oraz przyporządkowuje wyniki wcześniejsze (jeśli istnieją w bazie danych). Asystent Stanowiska Medycznej Weryfikacji Wyników na bieżąco przegląda wszystkie napływające wyniki do danego zlecenia i analizuje je pod kątem zgodności medycznej oraz porównuje z wcześniej wykonanymi badaniami (historia wyników). Po zakończeniu analizy uzyskanych wyników asystent autoryzuje dane, które od tego momentu są gotowe do wydruku oraz ukazują się w sieci intranetowej Szpitala, a także u odbiorców zewnętrznych drogą internetową.

Zaakceptowany wynik przechodzi do archiwum komputerowego.

W przypadku otrzymania wyników niespójnych diagnostycznie lub przekraczających ustalone i podane w załączniku Z-203-001-003 „Wartości krytyczne oznaczeń” Asystent obsługujący punkt Medycznej Weryfikacji Wyników lub Asystent dyżurny niezwłocznie zawiadamia lekarza zlecającego o zaistniałej sytuacji oraz dokonuje adnotacji na wyniku pacjenta.

W przypadku przekroczenia wartości krytycznych badań ambulatoryjnych wynik taki opatrzony jest adnotacją „konieczny kontakt z lekarzem”, a następnie pacjent jest informowany o tym przy odbiorze wyniku. Podobnie postępujemy w przypadkach otrzymania dodatnich badań w kierunku obecności wirusów Zapalenia Wątroby Typu B i C, H. pylori i Mononukleozy.

## Personel

W Laboratorium zatrudnieni są asystenci, technicy analityki medycznej, sekretarka medyczna. Zatrudniony personel posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

## Zakres wykonywanych badań i usług

Laboratorium wykonuje badania z zakresu biochemii, hematologii, analityki ogólnej, koagulologii, immunologii i równowagi kwasowo – zasadowej.

Zakres wykonywanych badań odpowiada wymaganiom stawianym przez lekarzy szpitala i przychodni.

##### ZAKRES   WYKONYWANYCH   BADAŃ   W   LABORATORIUM   ANALITYCZNYM

## 1.	            AFP alfa-fetoproteina

## 2.	            Albumina

## 3.	            ALAT  Aminotransferaza alaninowa

## 4.	            ASPT  Aminotransferaza  asparaginowa

## 5.	            Amylaza

## 6.	            Amylaza w moczu

## 7.	            HBS  Ag  Antygen

## 8.	            skreślony

## 9.	            Badanie ogólne moczu

## 10.	Albumina w moczu

## 11.	skreślony

## 12.	beta hCG  gonadotropina kosmówkowa

## 13.	Białko całkowite

## 14.	Bilirubina bezpośrednia

## 15.	Bilirubina całkowita

## 16.	CA – 125 marker nowotworowy

## 17.	CA – 19.9 marker nowotworowy

## 18.	CEA  antygen karcynoembrionalny

## 19.	Chlorki

## 20.	Chlorki w dobowej zbiórce moczu

## 21.	Cholesterol całkowity

## 22.	APTT Czas koalinowo – kefalinowy

## 23.	PT Czas protrombinowy

## 24.	RF Czynnik reumatoidalny

## 25.	LDH Dehydrogenaza mleczanowa

## 26.	D-Dimer  - metoda ilościowa

## 27.	Estradiol

## 28.	Ferrytyna

## 29.	ALP Fosfataza alkaiczna

## 30.	Fosfor

## 31.	Fosfor w dobowej zbiórce moczu

## 32.	FSH hormone folikulotropowy

## 33.	FT 3

## 34.	FT 4

## 35.	GGTP Gamaglutamylotranspeptydaza

## 36.	Glukoza

## 37.	HCV przeciwciała

## 38.	Przeciwciała anty-HIV

## 39.	HDL – cholesterol   (metoda bezpośrednia)

## 40.	Helicobacter pylorii

## 41.	Mononukleoza EBNA VCA klasa IgM

## 42.	Mononukleoza EBNA VCA/EA IgG

## 43.	Mononukleoza EBNA klasa IgG

## 45.	Izoenzym CK – MB

## 46.	Kał na krew utajoną

## 47.	Kał na obecność Lamblii Test immunochemiczny

## 48.	Kał- pasożyty

## 49.	Kinaza keratynowa CK

## 50.	Klirens kreatyniny w dobowej zbiórce moczu

## 51.	Kreatynina

## 52.	Kreatynina w dobowej zbiórce moczu

## 53.	Krzywa cukrowa  3 pkt.

## 54.	Kwas moczowy

## 55.	Kwas moczowy w  dobowej zbiórce moczu

## 56.	BNP Peptyd natriuretyczny

## 57.	Kwasy żółciowe

## 58.	Lipidogram

## 59.	Magnez

## 60.	Magnez w dobowej zbiórce moczu

## 61.	Białko w dobowej zbiórce moczu

## 62.	Cukier w dobowej zbiórce moczu

## 63.	Mocznik

## 64.	Mocznik w dobowej zbiórce moczu

## 65.	Morfologia krwi 26 parametrów

## 66.	Odczyn Biernackiego - OB

## 67.	Fibrynogen

## 68.	skreślony

## 69.	Potas

## 70.	Potas w dobowej zbiórce moczu

## 71.	Witamina B 12

## 72.	Prolaktyna

## 73.	Proteinogram

## 74.	Przeciwciała anty HBs

## 75.	PSA antygen specyficzny prostaty

## 76.	Morfologia krwi 26 parametrów + reticulocyty

## 77.	RKZ Równowaga kwasowo zasadowa

## 78.	WR Serologiczne wykrywanie kiły

## 79.	Sód

## 80.	Sód w dobowej zbiórce moczu

## 81.	CRP

## 82.	ASO  - ilościowo

## 83.	Troponina wysokiej czułości

## 84.	TIBC

## 85.	Transferyna

## 86.	Trójglicerydy

## 87.	TSH

## 88.	Wapń

## 89.	Wapń w dobowej zbiórce moczu

## 90.	Wymazy na owsiki

## 91.	Żelazo

## 92.	skreślony

## 93.	Hemoglobina glikowana

## 94.	PCT prokalcytonina

## 95.	Kwas mlekowy

## 96.	Testosteron

## 97.	Progesteron

## 98.	Kalprotektyna w kale

## 99.	Morfologia krwi 26 parametrów + rozmaz ręczny

## 100.	Przeciwciała anty-TPo

## 101.	Przeciwciała anty-TG

## 102.	Poziom tyreoglobuliny TG

## 103.	Witamina D 3

## 104.	Poziom parathormonu  PTH

## 105.	Poziom wankomycyny

## 106.	Poziom lipazy w krwi

## 107.	Poziom lipazy w moczu

## 108.	Poziom przeciwciał przeciwko Covid-19

## 109.	Wykonywanie testów antygenowych w kierunku Covid-19 z tłumaczeniem wyniku na język niemiecki i angielski

## 110.	p/c HBc total

## 111.	c-peptyd

## 112.	IgE całkowite

## 113.	Kortyzol

## 114. 	Insulina

## 115.	Kwas foliowy

## 116.	Beta-2-mikroglobulina

## Zasady współpracy ze Zleceniodawcami

Laboratorium ustala ze Zleceniodawcami:

  - sposób i terminy odbierania materiału do badań

  - sposób i terminy dostarczania wyników do odbiorcy

  - telefony kontaktowe

  - sposób postępowania z niezgodnościami

#### Laboratorium dostarcza wg umowy:

- etykiety z kodami

- instrukcję przygotowania pacjenta i pobierania materiałów do badań

- instrukcję transportu materiału

- normy laboratoryjne i wartości parametrów krytycznych

- instrukcję postępowania z dodatnimi wynikami antygenu HBs i przeciwciał anty HCV

- CLA informuje pisemnie kontrahentów o wszelkich zmianach dotyczących wykonywanych usług

- zlecanie badań laboratoryjnych – formularze.

## Sposób postępowania z niezgodnościami

W przypadku stwierdzenia niezgodności typu: hemoliza, niewłaściwa ilość materiału, skrzep, brak danych na zleceniu, itp. Laboratorium kontaktuje się telefonicznie z Kontrahentem w celu ustalenia terminu i sposobu ponownego pobrania próbki od pacjenta lub uzyskania istotnych danych osobowych pacjenta.

#### Reklamacje

Wszelkie niezgodności wynikające z pracy Laboratorium Kontrahent zgłasza Asystentowi w ciągu

48 godz. – w tym czasie Laboratorium przechowuje próbki w lodówkach.

Każdą reklamację złożoną przez pacjenta lub zleceniodawcę przyjmuje się i wnikliwie analizuje. Niezasadną odrzuca się, podając uzasadnienie.

Jeżeli przyczyna niezgodności leży po stronie Laboratorium analizuje się wszystkie etapy badania i wprowadza się odpowiednie procedury korygujące.

Badanie powtarza się (nie obciążając za nie zleceniodawcy) w zależności od sytuacji i wydaje poprawny wynik.

Skierowanie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia nr 435 z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych określono formularz zlecenia badania laboratoryjnego, który zawiera w szczególności pola:

- dane pacjenta:

  - imię i nazwisko

  - data urodzenia

  - miejsce zamieszkania/oddział szpitalny

  - płeć

  - PESEL

  - nr identyfikacyjny pacjenta (podawany przy braku innych danych)

- dane lekarza zlecającego badanie lub innej osoby upoważnionej do zlecenia badania

- dane jednostki zlecającej badanie

- miejsce przesłania wyniku badania lub dane osoby upoważnionej do odbioru

- rodzaj materiału i jego pochodzenie

- zlecone badania

- tryb wykonywania badania

- data i godzina pobrania materiału do badania

- dane osoby pobierającej materiał do badania

- data i godzina przyjęcia materiału do laboratorium

- istotne dane kliniczne pacjenta

Na jednym formularzu może być zlecone więcej niż jedno badanie.

Zlecenie jest wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem w/w wymagań dla CLA.

## Sposób przygotowania pacjenta do badań. Zasady ogólne

Zalecane wymogi dotyczące przygotowania pacjenta powinny być przestrzegane w odniesieniu do badań okresowych i kontrolnych, a także niektórych diagnostycznych.

Nie dotyczą stanów nagłych, a także przypadków kiedy zalecane jest wykonywanie oznaczeń kilkakrotnie w ciągu dnia.

Pacjent powinien być poinformowany o rodzaju wykonywanego badania i odpowiednio do niego przygotowany. Zaleca się zachowanie standardowych warunków przygotowania pacjenta do badań:

- po wypoczynku nocnym

- na czczo

- przy zachowaniu dotychczasowej diety

- przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego

- krew pobierać w pozycji siedzącej

- kobiety nie w okresie miesiączki

Ogólne badanie moczu

Rutynowo mocz jest pozyskiwany:

  - z pierwszej porannej mikcji

  - po wypoczynku nocnym

  - na czczo

  - przy zachowaniu dotychczasowej diety

  - przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego

Badanie kału.

Kał należy pobrać do jednorazowych, niesterylnych pojemników o pojemności 30 ml. Do badania należy pobrać kał z różnych miejsc zawierających materiał patologiczny: krew, śluz, ropę. Pobrany materiał możliwie jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

W przypadku badań kału na krew utajoną dieta nie jest wymagana.

Wykaz wartości krytycznych oznaczeń.				Z-203-001-003

W laboratorium funkcjonuje system Medycznej Weryfikacji Wyników, który umożliwia kompleksową weryfikację wyników bieżących pacjenta oraz porównywanie ich

z wynikami uzyskiwanymi we wcześniejszych badaniach. Program komputerowy

w sposób automatyczny sygnalizuje różnice pomiędzy kolejnymi badaniami, przekraczające założone limity.

Asystent obsługujący MWW ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego o wynikach krytycznych.

| l.p. | Test | Jednostki | Limit dolny | Limit górny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 7.2 | 7.6 |
| 2 | pCO2 | mm Hg | 20 | 70 |
| 3 | pO2 | mm Hg | 40 | - |
| 4 | Bilirubina | mg/dl | - | 15 |
| 5 | Wapń | mmol/l | 1,75 | 3 |
| 6 | Kreatynina | mg/dl | - | 4 |
| 7 | Glukoza | mg/dl | 40 | 400 |
| 8 | Glukoza w PMR | mg/dl | 40 | 200 |
| 9 | Potas | mmol/dl | 2.8 | 6 |
| 10 | Sód | mmol/dl | 120 | 160 |
| 11 | Hemoglobina | g/dl | 7 | 20 |
| 12 | Hematokryt | % | 20 | 60 |
| 13 | WBC dorośli | tyś./ul | 2 | 40 |
| 14 | WBC dzieci | tyś./ul | 2 | 40 |
| 15 | PLT | tyś./ul | 40 | 1000 |
| 16 | Fibrynogen | mg/dl | 80 | 800 |
| 17 | PT | s | - | 30 |
| 18 | INR |  | - | 5 |
| 19 | APTT | s |  | 120 |
| 20 | Mocz | Obecnekryształy: moczany, cysteina, leucyna,tyrozyna |  |  |
| 21 | Mocz | Silne dodatnie wyniki glukozy i acetonu |  |  |

Dane: Critical limits Ann ClinBioch 2003:40:181-4

" Badanie i diagnoza" czerwiec 1995 rok VOL 1 (6/7 ); Dane PTDL 14.01.2010 Lublin

## Normy laboratoryjne

| Nazwa | Norma | Uwagi | Jednostki |
| --- | --- | --- | --- |
| Albumina | 3,5 – 5,4 |  | g / dl |
| Aminotransferaza alaninowa Alat | 0-55 |  | IU/I |
| Aminotransferaza asparaginianowaAspat | 5-34 |  | IU / l |
| Amylaza | 25-125 |  | IU / l |
| Amylaza w moczu | 0 – 450 |  | IU / l |
| Białko całkowite | 6,4 – 8,3 |  | g / dl |
| Bilirubina bezpośrednia | 0 – 0,5 |  | mg / dl |
| Bilirubina całkowita | 0,3 – 1 | Dz | mg / dl |
|  | 0,2 – 1,2 | K |  |
|  | 0,2 – 1,2 | M |  |
| Chlorki | 96 – 106 |  | mmol / l |
| Cholesterol | 140 – 200 |  | mg / dl |
| CRP Białko ostrej fazy Białko C – reaktywne | 0 – 5 |  | mg / l |
| Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 125 – 220 |  | IU / l |
| Fosfataza alkaliczna Alp | 110-370 | Dz | IU / l |
|  | 40-150 | K |  |
|  | 40-150 | M |  |
| Fosfor | 2,3-4,7 | Dz | mg / dl |
|  | 2,3-4,7 | K M |  |
| Fosfor w moczu | 0,5 – 1,5 |  | g / dobę |
| Gammaglutamylo - transpeptydaza GGTP | 9 – 36 | K | IU / l |
|  | 12 – 64 | M |  |
| Glukoza | 50 – 80 | Noworodki | mg / dl |
|  | 70-99 | Dz |  |
|  | 70-99 | K M |  |
| HDL – cholesterol | 35 – 70 |  | mg / dl |
| HbA1c hemoglobinaglikowana | 5,7-6,4 |  | % |
| Izoenzym sercowy CK – MB | 0 – 25 |  | IU / l |
| Kinaza kreatynowa CK | 0 – 145 | Dz | IU / l |
|  | 29-168 | K |  |
|  | 30-200 | M |  |
| Klirens kreatyniny | 80 – 135 |  | ml / min |
| Kreatynina | 0,55 – 1,02 | K | mg / dl |
|  | 0,73– 1,18 | M |  |
| Kreatynina w moczu | 0,6 – 2,5 |  | g / dobę |
| Kwas moczowy | 2,6 – 6 | K | mg / dl |
|  | 3,5 -7,2 | M |  |
| Kwas moczowy w moczu | 0,25 – 0,75 |  | g / dobę |
| LDL – cholesterol | 70 – 130 |  | mg / dl |
| Magnez | 1,6 – 2,6 |  | mg / dl |
| Magnez w moczu | 50 – 150 |  | mg / dobę |
| Mocznik | 15 – 45 |  | mg / dl |
| Mocznik w moczu | 12 – 30 |  | g / dobę |
| Potas | 3,5 – 5,2 |  | mmol / l |
| Potas w moczu | 25 – 123 |  | mmol / dobę |
| RF czynnik reumatoidalny | 0 – 30 |  | IU / ml |
| Sód | 135 – 145 |  | mmol / l |
| Sód w moczu | 120 – 220 |  | mmol / dobę |

| TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza | 200 – 450 |  | ug / dl |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferyna | 1,8- 3.82 | K | g / l |
| Triglicerydy | 40 – 150 | K | mg / dl |
|  | 40-150 | M | mg / dl |
| Wapń | 2,1 – 2,55 |  | mmol / l |
| Wapń w moczu | 2,5 – 7,5 |  | mmol / dobę |
| Żelazo | 50 - 170 | K | ug / dl |
|  | 65 – 175 | M |  |
| AFP alfa –fetoproteina białko płodowe alfa | 1,09 – 8,04 |  | ng / ml |
|  | do 100 | I trymestr ciąży |  |
|  | do 300 | II trymestr ciąży |  |
|  | do 500 | III trymestr ciąży |  |
| CA – 125 | 0 – 35 |  | IU / ml |
| CA – 19-9 | 0 - 37 |  | IU / ml |
| CEA antygen karcinoembrionalny | 0 – 3,0 |  | ng / ml |
| PSA antygen specyficzny gruczołu krokowego | 0 – 4,0 |  | ng / ml |
| Ferrytyna | 21,81 – 274,66 | M | ng / ml |
|  | 4,63 – 204,00 | K |  |
| Gonadotropina kosmówkowa beta – HCG Badanie beta-HCG nie powinno być wyzna- czynnikiem tygodnia ciąży, ponieważ wartości mogą bardzo się różnić dla tego samego okresu rozwoju ciąży u różnych ciężarnych. Prawidłowej interpretacji stężeń beta-HCG od powiadających kolejnym tygodniom ciąży może dokonać tylko lekarz. | poniżej 5 | Zdrowi nie w ciąży | mIU / ml |
|  | 5 – 25 | wczesna ciąża |  |
| TSH hormon tyreotropowy | 0,350 – 4,94 |  | ulU / ml |
|  | 0,68 – 29,0 | Dz 0 dni – 15 dni |  |
|  | 0,55 – 6,7 | Dz 15 dni – 12 miesięcy |  |
| FT 4 tyroksyna | 0,70– 1,48 |  | ng / dl |
| FT 3 trójjodotyronina | 1,71 – 3,71 |  | pg / ml |
| Estradiol | 21– 251 | Faza folikularna | pg / ml |
|  | 38 – 649 | Faza owulacyjna |  |
|  | 21 – 312 | Faza lutealna |  |
|  | <10 – 28 | Okres pomenopauzalny |  |
|  | 11– 44 | Mężczyźni |  |
| FSH hormon folikulotropowy | 3,03 – 8,08 | Faza folikularna | mIU / ml |
|  | 2,55 – 16,69 | Faza owulacyjna |  |
|  | 1,38 – 5,47 | Faza lutealna |  |
|  | 26,72 – 133,41 | Okres pomenopauzalny |  |
|  | 0,95 – 11,95 | Mężczyźni |  |
| Pro BNP hormon natiuretyczny | < 125 pg/ ml Osoby zdrowe < 300 pg/ml Przy przewlekłej niewydolności serca | Wartość 100 pg/ml stanowi sugerowany prógdecyzyjny ; wartości powyżej świadczą o podwyższonym ryzyku niewydolności mięśnia sercowego | pg/ml |

| PRL prolaktyna | 5,18 – 26,53 | K | ng / ml |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,46 – 19,4 | M |  |
| hs Troponina I Toponina wysokoczuła | 0 – 15,6 0 – 34,2 | K M | pg / ml |
| B12 witamina B12 | 187 – 883 | pg/ml | pg/ml |
| Ausab miano przeciwciał anty HBs Minimalny poziom ochrony pc anty HBS | 0 – 10 |  | IU / ml |
| Testosteron | 1,66 – 8,77 | M do 50 r. ż | ng/ml |
| Testosteron | 1,56 – 5,63 | M po 50 r.ż | ng/ml |
| Testosteron | 0,09 - 1,3 | K | ng/ml |
| Progesteron | < 0,1 - 0,3 | Faza folikularna |  |
|  | 1,2 - 15,9 | Faza lutealna |  |
|  | < 0,1 - 0,2 | Okres pomenopauzalny |  |
|  | 2,8 - 147,3 | Ciąża - I trymestr |  |
|  | 22,5 - 95,3 | Ciążą - II trymestr |  |
|  | 27,9 - 242,5 | Ciąża - III trymestr |  |
|  | < 0,1 - 0,2 | Mężczyźni |  |
| Prokalcytonina | 0 - 0,5 |  | ng/ml |
|  | < 0,5 | niskie ryzyko wyst. sepsy |  |
|  | 0,5 - 2,0 | średnie ryzyko wyst. sepsy |  |
|  | > 2,0 | wysokie ryzyko wyst. sepsy |  |
|  | > 10,0 | wysokie ryzyko wyst. ciężkiej sepsy |  |
| KALPROTEKTYNA W KALE | < 50 > 50 > 250 | ZJD NZJ Nawrót NZJ | Ug/g w kale |
| WBC krwinki białe | 4,0 – 10,0 |  | x 103 /ul |
| RBC krwinki czerwone | 4,0 – 5,0 | K | x 106/ul |
|  | 4,5 – 5,5 | M |  |
| HGB hemoglobina | 12,0 – 16,0 | K | g / dl |
|  | 14,0 – 18,0 | M |  |
| HCT hematokryt | 37 – 47 | K | % |
|  | 40 – 54 | M |  |
| MCV średnia objętość krwinki czerwonej | 80 – 94 | K | fl |
|  | 80 – 94 | M |  |
| MCH średnia masa hemoglobiny w krwince | 27 – 34 |  | pg |
| MCHC średnie stężenie hemoglobiny w krwince | 31 – 37 |  | g / dl |
| PLT płytki krwi | 130 – 350 |  | x 103/ul |
| RDW – CV wskaźnik anizocytozy krwinek czerwonych | 11,5 – 14,5 |  | % |
| PDW wskaźnik anizocytozy płytek | 6,1 – 11,0 |  | fl |
| MPV średnia objętość płytek | 8,8 – 12,0 |  | fl |
| P-LCR odsetek dużych płytek o objętości powyżej 15fl | 6 – 24 |  | % |

| OB odczyn Biernackiego | do 12 | K do 60 r. życia | mm/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  | do 20 | K po 60 r. życia |  |
|  | do 8 | M do 60 r. życia |  |
|  | do 15 | M po 60 r. życia |  |
| Retikulocyty | 5-15 |  | promil |
| WBC krwinki białe | 4 – 20 | 7 dni – 12 miesięcy | x l03 / ul |
|  | 4,5 – 13 | 12 miesięcy – 6 lat |  |
|  | 4 – 12 | 6 lat – 12 lat |  |
| RBC krwinki czerwone | 4,5 – 6,5 | 0 dni – 6 dni | x 106 / ul |
|  | 4,4 – 5,9 | 6 dni – 13 dni |  |
|  | 4,0 – 5,5 | 13 dni – 1 miesiąc |  |
|  | 3,9 – 5,3 | 1 miesiąc – 2 miesiące |  |
|  | 3,7 – 5,0 | 2 miesiące – 3 miesiące |  |
|  | 3,2 – 4,3 | 3 miesiące – 6 miesięcy |  |
|  | 3,8 – 5,0 | 6 miesięcy – 9 miesięcy |  |
|  | 4,0 – 5,3 | 9 miesięcy – 12 miesięcy |  |
|  | 4,2 – 5,5 | 12 miesięcy – 2 lat |  |
|  | 4,3 – 5,5 | 2 lata – 6 lat |  |
|  | 4,5 – 5,5 | 6 lat – 12 lat |  |
| HGB hemoglobina | 16,5 – 23,0 | 0 dni – 6 dni | g / dl |
|  | 16,0 – 22,0 | 6 dni – 13 dni |  |
|  | 15,0 – 19,0 | 13 dni – 1 miesiąc |  |
|  | 13,5 – 16,5 | 1 miesiąc – 2 miesiące |  |
|  | 10,0 – 13,5 | 2 miesiące – 3 miesiące |  |
|  | 9,5 – 13,0 | 3 miesiące – 6 miesięcy |  |
| HGB hemoglobina | 10,0 – 13,0 | 6 miesięcy – 9 miesięcy | g / dl |
|  | 10,5 – 13,0 | 9 miesięcy – 12 miesięcy |  |
|  | 11,0 – 14,0 | 12 miesięcy – 2 lat |  |
|  | 10,9 – 14,2 | 2 lata – 6 lat |  |
|  | 12,0 – 15,5 | 6 lat – 12 lat |  |
| HCT hematokryt | 60 – 67 | 0 dni – 6 dni | % |
|  | 54 – 66 | 6 dni – 13 dni |  |
|  | 53 – 58 | 13 dni – 1 miesiąc |  |
|  | 41 – 48 | 1 miesiąc – 2 miesiące |  |
|  | 34 – 39 | 2 miesiące – 3 miesiące |  |
|  | 30 – 37 | 3 miesiące – 6 miesięcy |  |
|  | 33 – 39 | 6 miesięcy – 12 miesięcy |  |
|  | 34 – 40 | 12 miesięcy – 2 lat |  |
|  | 34 – 41 | 2 lata – 6 lat |  |
|  | 37 – 43 | 6 lat – 12 lat |  |
| LYMPH limfocyty | 1500 – 3500 na ul | 20 – 40 |  |
| NEUT granulocyty obojętnochłonne neutrocyty | 2500 – 5000 na ul | 45 – 70 |  |
| EOZ granulocyty kwasochłonne eozynocyty | 40 – 400 na ul | 1 – 5 |  |

| BAZ granulocyty zasadochłonne bazocyty | 20 – 100 na ul | 0 – 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONO monocyty | 200 – 800 na ul | 2 – 8 |  |
| PAŁ granulocyty pałeczkowate | 40 – 400 na ul | 1 – 5 |  |
| MXD z aparatu eozynocyty bazocyty monocyty |  | 1 – 12 |  |
| Limfocyty | 1 dzień – 7 dni | 15 – 45 |  |
|  | 7 dni – 12 miesięcy | 45 – 65 |  |
|  | 12 miesięcy – 6 lat | 40 – 60 |  |
|  | 6 lat – 12 lat | 35 – 55 |  |
| Granulocyty obojętnochłonne | 1 dzień – 7 dni | 50 – 85 |  |
|  | 7 dni – 12 miesięcy | 30 – 50 |  |
|  | 12 miesięcy – 6 lat | 35 – 55 |  |
|  | 6 lat – 12 lat | 40 – 60 |  |
| Monocyty | 0 dni – 6 dni | 1 – 5 |  |
|  | 6 dni – 12 miesięcy | 2 – 7 |  |
|  | 12 miesięcy – 6 lat | 2 – 7 |  |
|  | 6 lat – 12 lat | 1 – 6 |  |
| D – dimer * | Poniżej 225 |  | ng/ml |
| Fibrynogen | 220 – 496 |  | mg / dl |
| Czas kaolinowo - kefalinowy APTT | 24-35 | Dorośli | s |
|  | 24-35 | Dzieci do 12 lat |  |
| Wskaźnik protrombinowy INR | 80 – 120 |  | s |
|  | 0,8 – 1,2 |  |  |
| Albuminy | 53 – 70 |  | % |
| Alfa l – globuliny | 2,3 – 6,3 |  | % |
| Alfa 2 – globuliny | 5,0 – 11,0 |  | % |
| Beta – globuliny | 7,5 – 15,0 |  | % |
| Gamma – globuliny | 8,0 – 19,9 |  | % |
| pH | 7,35 – 7,45 |  |  |
| pC02 | 35 – 45 |  | mmHg |
| p02 | 70 – 100 |  | mmHg |
| HCO3 | 21 – 27 |  | mmol / l |
| BE | - 2,5 do + 2,5 |  | mmol / l |
| 02sat | 70 – 95 |  | % |
| pH odczyn moczu | 5,0 – 7,0 |  |  |
| ciężar właściwy | 1,012 – 1,026 |  | g/ml |
| białko | nieobecne |  |  |
| cukier | ujemny |  |  |
| aceton | ujemny |  |  |
| urobilinogen | obecny |  |  |
| nabłonki płaskie | nieliczne |  |  |
| leukocyty | do 7 |  | w polu widzenia |
| erytrocyty | do 4 |  | w polu widzenia |
| białko w moczu dobowym glukoza w moczu dobowym | do 150 do 300 |  | mg / dobę mg / dobę |

## Zakresy pomiarowe i dopuszczalne błędy laboratoryjne

| Nazwa | Zakres pomiarowy | Jednostki | Dopuszczalny błąd laboratorium % |
| --- | --- | --- | --- |
| Albumina | * | g / dl | +/-10 |
| Aminotransferaza alaninowa Alat | 4-1800** | IU / l | +/-15 |
| Aminotransferaza asparaginianowaAspat | * | IU / l | +/-15 |
| Amylaza | * | IU / l | +/-20 |
| Amylaza w moczu | * | IU / l | +/-20 |
| Białkocałkowite | * | g / dl | +/-6 |
| Bilirubina bezpośrednia | * | mg / dl | +/-20 |
| Bilirubina całkowita | * | mg / dl | +/-20 |
| Chlorki | 50-150** | mmol / l | +/-6 |
| Cholesterol | * | mg / dl | +/-8 |
| CRP Białko ostrej fazy Białko C – reaktywne | * | mg / l | +/-15 |
| Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 16-9000** | IU / l | +/-15 |
| Fosfataza alkaiczna Alp | 20-10000** | IU / l | +/-18 |
| Fosfor | * | mg / dl | +/-10 |
| Fosfor w moczu | * | g / dobę | +/-10 |
| Gammaglutamylo - transpeptydaza GGTP | 10-6000** | IU / l | +/-20 |
| Glukoza | * | mg / dl | +/-8 |
| HDL – cholesterol | * | mg / dl | +/-20 |
| Izoenzym sercowy CK – MB | * | IU / l | +/-24 |
| Kinaza kreatynowa CK | 15-7500** | IU / l | +/-15 |
| Klirens kreatyniny | * | ml / min | +/-15 |

| Nazwa | Zakres pomiarowy | Jednostki | Dopuszczalny błąd laboratorium % |
| --- | --- | --- | --- |
| Kreatynina | * | mg / dl | +/-15 |
| Kwas moczowy | * | mg / dl | +/-12 |
| LDL – cholesterol | * | mg / dl | +/-12 |
| Magnez | * | mg / dl | +/-10 |
| Magnez w moczu | * | mg / dobę | +/-10 |
| Mocznik | * | mg / dl | +/-16 |
| Potas | 2-10** | mmol / l | +/-5,8 |
| RF czynnik reumatoidalny | * | IU / ml | +/-10 |
| Sód w surowicy | 100-200** | mmol / l | +/-3 |
| Transferyna | 0,3-44** | g / l | +/-8 |
| Triglicerydy | * | mg / dl | +/-15 |
| Wapń | * | mmol / l | +/-6 |
| Żelazo |  | ug / dl | +/-15 |
| Etanol w surowicy | 0-4 | promil | +/-10 |
| ASO | 0-1200 | IU/ml | +/- 20 |

*Zakres pomiarowy, bez ograniczeń

** możliwe rozcieńczenia

| Nazwa | Zakres pomiarowy | Jednostki | Dopuszczalny błąd laboratorium % |
| --- | --- | --- | --- |
| AFP alfa – fetoproteina białko płodowe alfa * | 350.00 | ng / ml | +/-20 |
| CA – 125 * | 600.00 | IU / ml | +/-20 |
| CEA antygen karcinoembrionalny * | 500.00 | ng / ml | +/-20 |
| PSA antygen specyficzny gruczołu krokowego * | 50.00 | ng / ml | +/-15 |
| Ferrytyna * | 1000.00 | ng / ml | +/-15 |
| Gonadotropina kosmówkowa beta – HCG * | 1000.00 | mIU / ml | +/-20 |
| TSH hormon tyreotropowy * | 100.00 | ulU / ml | +/-15 |
| FT 4 tyroksyna * | 6.0 | ng / dl | +/-15 |
| FT 3 trójjodotyronina * | 30.00 | pg / ml | +/-15 |
| Estradiol * | 1000.00 | pg / ml | +/-20 |
| FSH hormon folikulotropowy * | 150.00 | mIU / ml | +/-15 |
| PRL prolaktyna * | 200.00 | pg / ml | +/-20 |
| HS Troponina I * | 22.7 | pg / ml | +/- |
| B12 witamina B12 * * | 1200.00 | pg/ml | +/-20 |
| Ausab miano przeciwciał anty HBs * | 1000.00 | IU / ml | +/-20 |
| PCT Prokalcytonina | 0.05 - 200 | ng/ml | +/-20 |
| CA 19-9 | 1600 | IU/ml | +/-20 |

| Nazwa | Zakres pomiarowy | Jednostki | Dopuszczalny błąd laboratorium % |
| --- | --- | --- | --- |
| WBC krwinki białe | Powyżej 1.00 | x 103 /ul | +/-10 |
| RBC krwinki czerwone | Powyżej 0.30 | x 106/ul | +/-5 |
| HGB hemoglobina | Powyżej 1.00 | g / dl | +/-5 |
| PLT płytki krwi | Powyżej 20 | x 103/ul | +/-15 |
| OB odczyn Biernackiego | Bez ograniczeń | mm/h | +/-10 |
| RETRetikulocyty | Bez ograniczeń | promil | +/- |

| Nazwa | Zakres pomiarowy | Jednostki | Dopuszczalny błąd laboratorium % |
| --- | --- | --- | --- |
| D – dimer * | 50 - 9999 | ug / l | +/-13 |
| Fibrynogen | 25 - 1000 | mg / dl | +/-13 |
| Czas kaolinowo - kefalinowy APTT | 0 - 190 | s | +/-4,7 |
| Czas protrombinowy PT | 0 - 120 | s | +/-3,3 |
| pH | 6,5 – 8.0 |  | +/- 0,5 |
| pC02 | 5.0 - 250 | mmHg | +/-4 |
| p02 | 0.0 – 749.0 | mmHg | +/-7 |

#### Uwaga!

#### Materiał do badań jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

Sposób pobierania krwi włośniczkowej do kapilar.

- ogrzać rękę lub płatek ucha termoforem lub ciepłym ręcznikiem.,

- ręka ułożona wzdłuż ciała.

- miejsce do nakłucia rozmasować przez ok. 30s i postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

- ucisnąć palcami opuszek lub płatek ucha.

- zdecydowanym ruchem nakłuć jeden raz igłą 9 lub nakłuwaczem igłowym ( zalecany nakłuwacz o głębokości nakłucia 2.4 mm).

- usunąć gazikiem pierwsza kroplę krwi.

- zanurzyć koniec kapilary w świeżą kroplę krwi, odchylić rurkę lekko w dół a krew napełni samoistnie całą kapilarę.

- kapilara nie może zawierać ani jednego pęcherzyka powietrza!

- po pobraniu umieścić mieszadełko ( metalowy pręcik ) w kapilarze i zamknąć dwoma zatyczkami.

- mieszadełko przesunąć magnesem 5-6 razy w kapilarze w celu wymieszania krwi z heparyną kapilarną.

- wymieszaną i zabezpieczoną krew umieścić w woreczku strunowym oraz dołączyć zlecenie badania.

Dostarczyć materiał do Centralnego Laboratorium Analitycznego w czasie krótszym niż 15 minut.

Materiał schłodzony do temp. ok. 4 st.C można przetrzymać max. 1 h.

#### Kolejność napełniania probówek:

krew na posiew koagulologia biochemia na skrzep

biochemia i inne na heparynę morfologia

glukoza na fluorek OB

#### Oznaczenie probówek

| Kolor korka | antykoagulanty |
| --- | --- |
| Biały | Brak |
| Zielony | Cytrynian sodowy |
| Fioletowy | Cytrynian sodowy |
| Czerwony | EDTA-K |
| Pomarańczowy | Sól litowa heparyny |

## Sposób przygotowania pacjenta do badań

| Badania biochemiczne | Zalecenia |
| --- | --- |
| Albumina Aminotransferaza alaninowa Alat Aminotransferaza asparaginianowaAspat Amylaza Amylaza w moczu Białko całkowite Bilirubina bezpośrednia Bilirubina całkowita Chlorki CRP Białko ostrej fazy Białko C – reaktywne Dehydrogeneza mleczanowa LDH Fosfataza alkaiczna ALP Fosfor Fosfor w moczu Gammaglutamylo – transpeptydaza GGTP Glukoza HbA1c – hemoglobina glikowana HDL – cholesterol Izoenzym sercowy CK – MB Kinaza keratynowa CK Kreatynina Kwas moczowy LDL – cholesterol Magnez Mocznik Potas RF czynnik reumatoidalny Sód Wapń Elektroforeza białek | Pacjent powinien być poinformowany o rodzaju wykonywanego badania i odpowiednio do niego przygotowany. Zaleca się zachowanie standardowych warunków przygotowania pacjenta do badań krwi: - po wypoczynku nocnym - na czczo - przy zachowaniu dotychczasowej diety - przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego - krew pobierać w pozycji siedzącej - kobiety nie w okresie miesiączki |
| Cholesterol, Triglicerydy, HDL – cholesterol LDL – cholesterol | Na czczo około 12 godzin |
| Krzywa cukrzycowa | Pacjentom zgłaszającym się na badanie krzywej cukrzycowej zaleca się wykonanie oznaczenia glukozy na czczo. Jeśli poziom glukozy przekroczył 126 mg/dl należy odstąpić do wykonania krzywej cukrowej i skierować pacjenta z wynikiem do lekarza. Jeśli poziom glukozy na czczo będzie niższy od 126 mg/dl podać 75 gramów glukozy rozpuszczonych w 300 ml wody (roztwór należy wypić w ciągu 5 minut). Wykonać oznaczenia glukozy po 1 i po 2 godzinach. |
| Glukoza | Na czczo |
| Żelazo TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza Transferyna | Oznaczyć przed leczeniem lub po 3 miesiącach od zakończenia podawania preparatów zawierających żelazo, przy monitorowaniu leczenia wskazana kontrola żelaza w próbkach pobranych o tej samej porze dnia – najlepiej w godzinach rannych |

| Badania immunologiczne | Zalecenia |
| --- | --- |
| AFP alfa – fetoproteina białko płodowe alfa CA – 125 CA 19-9 CEA antygen karcynoembrionalny PSA antygen spec. Gruczołu krokowego Ferrytyna Gonadoteopina kosmówkowa beta – HCG TSH hormon tyreotropowy FT 4 tyroksyna FT 3 trójjodotyronina Estradiol FSH hormon folikulotropowy LH hormon luteinizujący PRL prolaktyna PROG progesteron TESTO testosteron TROPONINA Pro BNP peptyd natriuretyczny witamina B12 Ausab miano przeciwciał anty HBs | Pacjent powinien być poinformowany o rodzaju wykonywanego badania i odpowiednio do niego przygotowany. Zaleca się zachowanie standardowych warunków przygotowania pacjenta do badań krwi: - po wypoczynku nocnym - przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego, (leki wpływają na wynik) - krew pobierać w pozycji siedzącej - przy padawaniu hormonów u kobiet podać dzień cyklu miesiącznego |
| Badania hematologiczne | Zalecenia |
| Morfologia krwi OB. Odczyn Biernackiego Retikulocyty | Pacjent powinien być poinformowany o rodzaju wykonywanego badania i odpowiednio do niego przygotowany. Zaleca się zachowanie standardowych warunków przygotowania pacjenta do badań krwi: - po wypoczynku nocnym, (wysiłek fizyczny wpływa na liczbę leukocytów) - na czczo - przy zachowaniu dotychczasowej diety - przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego - krew pobierać w pozycji siedzącej, lepiej używać krwi żylnej - kobiety nie w okresie miesiączki |
| Badania koagulologiczne | Zalecenia |
| D – dimer* Fibrynogen Czas kaolinowo – kefalinowy APTT Wskaźnik protrombinowy INR Czas PT | Pacjent powinien być poinformowany o rodzaju wykonywanego badania i odpowiednio do niego przygotowany po wypoczynku nocnym – przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika, o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego - krew pobierać w pozycji leżącej |

|  | - kobiety nie w okresie miesiączki - na czczo (posiłek bogaty w tłuszcze – wzrost parametrów krzepnięcia |
| --- | --- |
| Gazometria | Opuszek palca lub płatek ucha ogrzać, zdezynfekować, osuszyć, pierwszą kroplę usunąć, pobierać bez odstępu powietrza – kapilarę zakryć zatyczkami, dostarczyć jak najszybciej do badania |
| Mocz badanie ogólne | Wykonanie toalety. Pierwsza, poranna porcja moczu ze środkowego strumienia |
| Mocz z DZM Kreatynina w moczu Klirens kreatyniny Kwas moczowy w moczu Mocznik w moczu Potas w moczu Sód w moczu | Pierwszą poranną porcję odrzuć, następne zbieramy do naczynia przez 24 godziny, mocz oddany następnego dnia rano jest ostatnią porcją, wymieszać, dostarczyć około 50 ml do laboratorium z informacją ilość moczu Na klirens kreatyniny – nawodnić pacjenta – przynajmniej 600 ml płynu, (nie podawać kawy), zbierać mocz w ciągu 4 godzin lub 6 -12 godzin odrzucić pierwszą poranną porcję dostarczyć do laboratorium: krew na oznaczenie Kreatyniny i w pojemniku z kodem porcję moczu, infrormację – ilość zebranego moczu, masę ciała, wzrost. |
| Kał na jaja pasożytów | Powinien być oznaczony 3-krotnie |
| Materiał w celu wykrycia jej owsików | Badania przeprowadzić w godz. nocnych po 23:00 Okolice odbytu po wieczornej toalecie Przykleić celofan w okolice okołoodbytową, następnie przykleić celofan na szkiełko. |

POBIERANIE I WYSYŁANIE MATERIAŁU DO BADANIA W KIERUNKU

WIRUSA SARS-COV-2     I-304-040.

Wskazaniem do pobrania jest pacjent spełniający kryteria kliniczne podejrzenia

COVID-19 lub epidemiologiczne, a także uzasadnione przypadki kliniczne.

Przed pobraniem materiału pracownik wykonujący badanie, kontaktuje się z Centralnym

Laboratorium Analitycznym w celu uzyskania właściwego pakietu oraz druków.

Materiał pobiera lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny lub diagnosta, technik

analityki med. po zapoznaniu się z techniką pobierania wymazu. W przypadku pacjentów

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pobranie wykonuje się w gabinecie zabiegowym lub w

sali chorych obszaru obserwacyjno-izolacyjnego, natomiast w przypadku pacjentów

hospitalizowanych w pomieszczeniu, w którym chory jest izolowany. Podczas pobierania

materiału należy stosować środki ochrony osobistej tj. maska FFP2, przyłbica lub gogle,

fartuch barierowy oraz rękawiczki. Przed pobraniem wymazu oraz po należy

zdezynfekować ręce.

Dostępne są testy genetyczne RT-PCR wykrywające RNA wirusa wykonywane przez

laboratoria zewnętrzne i szybkie testy wykrywające antygen wirusa wykonywane w CLA oraz

przez pracowników Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego.

Szybkie testy antygenowe mogą być wykorzystane tylko u pacjentów objawowych.

Ujemny wynik przy współistniejących objawach musi być potwierdzony badaniem PCR.

Materiał do badań należy pobierać na zestawy przekazane przez Centralne Laboratorium

Analityczne, a w przypadku Zespołów Ratownictwa Medycznego także przez Wydział

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed pobraniem materiału należy wypisać zlecenie i okleić kodami odpowiednie

koperty oraz zlecenie (nie dotyczy Zespołów Ratownictwa Medycznego).

Wymazy w kierunku COVID 19 z zastosowaniem testów antygenowych i PCR

pobierane są tą samą techniką - Z 304-040-001 pkt 3

Materiałem do badań w kierunku zakażeń układu oddechowego o etiologii SARS-CoV-2 są:

1. Wymazy - pobrać 2 godziny od ostatniego posiłku lub mycia zębów -

Z 304-040-001 pkt 3

2. popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe (mini bal) – które należy pobrać w ilości 15

ml do jałowego pojemnika;

3. plwocina nieindukowana – którą należy pobrać w ilości 3-4 cm wysokości

pojemnika do jałowego pojemnika;

4. krew pełna – którą należy pobrać do probówki z EDTA.

W przypadku materiału nr 3 zawsze należy upewnić się, przy pomocy badania

mikroskopowego, czy pobrany materiał pochodzi z dolnych dróg oddechowych. Nie zaleca

się indukowania plwociny ze względu na ryzyko zakażenia personelu.

Laboratorium dostarcza w woreczku BIOHAZARD zestaw materiałów do pobrania, który

zawiera:

- wymazówkę,

- probówkę z płynem konserwującym,

- korek do zamknięcia probówki,

- etykiety z kodem kreskowym,

- woreczek z zamknięciem strunowym

- druki skierowania

Szybkie testy antygenowe

Testy antygenowe dają wyniki dodatnie w okresie, gdy ilość wirusa w drogach oddechowych

jest największa. Zgodnie z wytycznymi WHO i ECDC testy antygenowe mogą być

wykonywane u pacjentów objawowych w ciągu pierwszych 5 – 7 dni od wystąpienia

objawów. U pacjentów bezobjawowych, u których istnieje ryzyko/podejrzenie zakażenia

SARS-CoV-2 należy wykonać test molekularny – PCR.

Dla tej metody rekomendowane są tylko wymazy z nosogardzieli Z 304-040-001 pkt 3

Uwaga – ujemny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia.

Pobieranie materiału:

1. Uprawniona osoba z personelu medycznego pobiera wymaz zgodnie z załącznikiem

Z-304-040-001 pkt 3

W przypadku materiału pobranego przez pracowników innych niż Zakładu Pomocy

Doraźnej i Ratownictwa Medycznego, próbki wysyłane są do CLA w celu wykonania

badania:

2. Probówkę zamknąć korkiem i umieścić w małym woreczku strunowym, którego

powierzchnia musi być zdezynfekowana.

3. Zlecenie i probówkę umieścić w odpowiednich kieszonkach woreczka zbiorczego

BIOHAZARD i natychmiast zanieść do CLA.

4. Czas oczekiwania na wynik testu antygenowego – pół godziny (max do 1 godziny) od

dostarczenia testu do laboratorium.

Wymaz pobierany i badanie wykonywane przez pracowników Zakładu Pomocy

Doraźnej i Ratownictwa Medycznego:

Personel medyczny pobiera wymaz i przeprowadza badanie zgodnie z załącznikiem

Z-304-040-001.

Uwaga – wynik należy odczytać po 15 min, nie odczytywać wyników po 20 min.

Zestaw testowy powinien być przechowywany w temperaturze 2 - 30°C. Nie zamrażać

zestawu ani żadnego z jego składników. Uwaga: w przypadku przechowywania w

lodówce należy doprowadzić wszystkie składniki zestawu do temperatury pokojowej (15 -

30°C) przez minimum 30 min przed wykonaniem testu. Nie otwierać opakowania w

trakcie osiągania przez składniki zestawu temperatury pokojowej.

Pracownik Zakładu Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego wprowadza niezbędne

dane pacjenta (imię i nazwisko, adres i telefon, Pesel) oraz wynik przeprowadzonego testu do

Karty Medycznych Czynności Ratunkowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia

Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W przypadku pacjentów objawowych i ujemnego wyniku testu antygenowego, należy pobrać

ponownie wymaz na badanie PCR (nie dotyczy Zespołów Ratownictwa Medycznego).

Testy genetyczne  RT-PCR

Przechowywanie i transport próbek.

- Wraz z próbką w kierunku PCR zapakowaną jw. dostarczyć do CLA ksero zlecenia,

na podstawie którego pracownik CLA wprowadza niezbędne dane pacjenta do rejestru

- Wymazy dostarczone w sposób opisany wyżej do CLA przechowywane są w lodówce

(temp. 3-5oC) do czasu transportu

- W celu ustalenia miejsca transportu materiału asystent dyżurny CLA w godzinach 08:00 –

20:00 kontaktuje się z:

- Zakładem Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza

w Bydgoszczy – tel. 52 585 45 80;

- Instytutem Genetyki Sądowej w Bydgoszczy – tel. 605 694 691;

- Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum

Pulmonologii w Bydgoszczy tel.: 52 32 56 791- 789, kom. 723 910 980

(w dni świąteczne od 7:00- 17:00) w celu sprawdzenia czasu oczekiwania na wynik.

- Po uzyskaniu powyższej informacji asystent dyżurny CLA decyduje o wyborze

laboratorium o najkrótszym czasie oczekiwania na wynik do którego zostaną

przekazane próbki z materiałem.

- Po skompletowaniu zestawów oraz zleceń asystent dyżurny CLA kontaktuje się z

Dyspozytorem pod wewnętrzny numer telefonu 259 w celu ustalenia czasu transportu

materiału.

- W przypadku odmowy wykonania badania przez powyższe Zakłady materiał należy

przesłać do WSSE w Bydgoszczy.

Wyniki badań zostają przesłane na adres e-mail oraz numer telefonu CLA. Natychmiast

po otrzymaniu wyniku pracownik CLA przekazuje informację telefonicznie lekarzowi

kierującemu lub dyżurnemu oddziału, z którego pochodziło skierowanie, a w formie

papierowej obowiązującym trybem.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ogniska epidemicznego tj. w sytuacji uzyskania

jednocześnie > 2 wyników dodatnich z oddziału szpitalnego, pracownik CLA

natychmiast powiadamia Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości, a w dniu

wolnym od pracy przez centralę telefoniczną Kierownika Działu Zakażeń Szpitalnych i

Monitorowania Jakości.

- Dokumenty związane

- Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie

rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego

koronawirusa SARS-CoV-2.

- Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowane do Kujawsko–Pomorskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu, w związku z koniecznością

zwiększenia liczby próbek kierowanych do laboratoriów referencyjnych

z dnia 16 marca 2020.

- Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020.

- Pismo_ROO.532.1.147.2020.KJ; Ministra Zdrowia, Warszawa 10 październik 2020

- Formularze, załączniki

Z-304-040-001 Technika pobierania i wykonania wymazu

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

W ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych widnieje pod numerem 1413 jako Zakład Patomorfologii.

Kontakt:

Sekretariat	52 35 45 232

Kierownik	52 35 45 229 (229) Pracownie Diagnostyczne:

Histopatologiczna	52 35 45 233

Cytologiczna	52 35 45 301

BAC	52 35 45 234

Kancelaria Prosektorium	52 35 45 303

e-mail :   histopatologia@szpitalino.pl

Pomieszczenia Zakładu Patomorfologii  ( ZP )  zlokalizowane są  w  budynku  wolnostojącym -  nr 7  -  wewnątrz  kompleksu szpitalnego.

Dla  celów  pełnienia  swojej  funkcji   budynek   ZP  połączony  jest  z  głównym  budynkiem łóżkowym  szpitala – tunelem transportowym.

W  zależności  od  rodzaju  świadczonych  usług, w  skład  ZP  wchodzą:

- w  zakresie  diagnostyki  patomorfologicznej:

- Pracownia Histopatologiczna   z  Pracownią  Immunohistochemiczną

- Pracownia Cytologiczna

- Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej (BAC)

- w   zakresie  działania  prosektorium:

- Pracownia Sekcyjna

- Przechowalnia Zwłok

Zakład  Patomorfologii  pracuje  w  godzinach  od  7:00  do  15:00  ( Pn – Pt ),  przy czym  materiał  do  badań  diagnostycznych  przyjmowany  jest  w  godzinach   od   7:00  do  14:00.

Wszystkie  badania  wykonywane  w  ramach  diagnostyki  patomorfologicznej  są  autoryzowane  przez  lekarzy -  wysokiej  klasy  doświadczonych   specjalistów  patomorfologów  oraz objęte  kontrolą  jakości  wewnątrzlaboratoryjną,  jak  również  międzynarodową  zewnętrzną  kontrolą  jakości ( Labquality  ).

Merytoryczny  nadzór  nad  całością diagnostyki  patomorfologicznej wykonywanej w  ZP pełni  Konsultant  Krajowy  w  dziedzinie  patomorfologii  – prof. dr  hab. Andrzej Marszałek   oraz    Konsultant  Wojewódzki  w  dziedzinie  patomorfologii.

Personel zatrudniony w  ZP posiada pełne wymagane  kwalifikacje  zawodowe  odpowiadające zakresowi  zadań  na  poszczególnych stanowiskach  pracy.

Wysoko  oceniany  profesjonalizm pracowników  ZP  wynika  z   wieloletniego  doświadczenia   zawodowego   i   praktyki,  ustawicznego  podnoszenia   kwalifikacji   poprzez   coroczny   udział   w  szkoleniach  wewnętrznych  i  zewnętrznych.

Wyremontowana  i  unowocześniona  baza  lokalowa  pomieszczeń laboratoryjnych,  wyposażenie w  nowoczesny  sprzęt  i  urządzenia z  pełną  kontrolą  jego  sprawności  technicznej ( paszporty techniczne, karty ewidencji )  oraz  okresową walidacją  aparatury pomiarowo – badawczej  warunkują wykonywanie  badań  zgodnie  z  obowiązującymi  standardami  jakości  w  laboratoriach diagnostycznych.

Rodzaj i zakres świadczeń wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii

Zakład  Patomorfologii  zajmuje się diagnostyką   patomorfologiczną  obejmującą bardzo  szerokie  spektrum  materiału  tkankowego  i  płynów ustrojowych.  Są to  m.in.:

- wszelkie tkanki usunięte  w drodze  zabiegów medycznych  ( drobnych,  jak i dużych – operacyjnych )

- materiał  pobierany na cito, śródoperacyjnie  (  INTRA )

- aspiraty uzyskiwane drogą  nakłuć  grubo i cienkoigłowych

- płyny  pochodzące  z  jam ciała

- popłuczyny, wydzieliny, materiały złuszczeniowe, plwocina, gotowe rozmazy

- materiał  tkankowy  pochodzący  z  autopsji.

W   poszczególnych pracowniach  Zakładu  Patomorfologii   wykonuje  się  następujące świadczenia  zdrowotne:

Pracownia  Histopatologiczna– zajmuje się diagnostyką  patomorfologiczną  materiału  tkankowego  polegającą  na:  ocenie  makroskopowej  otrzymanego  materiału,  pobraniu odpowiednich  wycinków  do  badań, wykonaniu preparatów histopatologicznych, ich ocenie mikroskopowej oraz sformułowaniu ostatecznego wyniku  histopatologicznego.

W przypadkach  diagnostycznie  trudnych  wykonywane   są  dodatkowe   procedury, takie,  jak:  barwienia  histochemiczne,  badania   immunohistochemiczne  oraz   SISH.

Pracownia  Cytologiczna– zajmuje się  diagnostyką  cytologiczną  płynów  z  jam ciała,

popłuczyn, wydzielin, plwocin  i  gotowych  rozmazów.

Badanie  polega  na  odwirowaniu  materiału płynnego, wykonaniu  rozmazu  cytologicznego z otrzymanego osadu, utrwaleniu  i odpowiednim  wybarwieniu  rozmazu  oraz  ocenie mikroskopowej gotowego  preparatu  z  diagnozą  i sformułowaniem wyniku.

Pracownia  świadczy  również  usługi  w  zakresie pełnej diagnostyki  rozmazów cytologii   ginekologicznej.

Pracownia BAC – zajmuje się  wykonywaniem  biopsji  aspiracyjnych  cienkoigłowych

zmian wyczuwalnych  palpacyjnie – BAC   lub  pod  kontrolą USG   -   BACC/USG,  następnie

diagnostyką  cytologiczną  otrzymanych  aspiratów,   polegającą na wykonaniu  rozmazu,

jego zabarwieniu  oraz  ocenie  mikroskopowej  łącznie  z  postawieniem  diagnozy  i

sformułowaniem wyniku.

W ramach działalności Prosektorium:

Pracownia Sekcyjna – zajmuje się wykonywaniem  autopsji  naukowych  dla  oddziałów szpitalnych   oraz   dla  zleceniodawców  zewnętrznych.

Przechowalnia  Zwłok– zajmuje  się  świadczeniem  usług  w  zakresie

przechowywania  zwłok  zarówno   szpitalnych,  jak  i  przywożonych  z  zewnątrz.

Czasokres  wykonania  poszczególnych  badań   w   pracowniach  diagnostycznych   ZP

(liczony w dniach roboczych – od  dnia  otrzymania  materiału  do  badania) -  przedstawia  się

następująco:

- W  przypadku  badań  wykonywanych  w  trybie  standardowym :

- materiał  cytologiczny			       -  1 dzień

- materiał  tkankowy drobny			       -  3  dni

- materiał  tkankowy duży,  operacyjny                  -  6 - 10 dni

- Badania  histopatologiczne  w  trybie  przyspieszonym -  1 do 2 dni

- Badania  histopatologiczne  w  trybie  pilnym – badania na cito, śródoperacyjne

-   15 minut.

- Wstępny  protokół sekcyjny    -  do  2 dni  roboczych  od  wykonania  sekcji.

- Ostateczny protokół sekcyjny  - do 30  dni  kalendarzowych od  wykonania sekcji.

Przedstawiony  czasokres  trwania  badania  może  ulec  wydłużeniu   w   przypadku:

- konieczności  dodatkowego  utrwalenia   materiału  (  +  1 doba )

- odwapniania   tkanki  kostnej, zwapniałej   (  + 1-7 dób)

- skrawania  dodatkowych  preparatów   ( + 1 doba)

- poszerzenia  diagnostyki   o  badania:  histochemiczne,  immunohistochemiczne oraz  SISH     ( +  1-3 dni)

- konsultacji  zewnętrznych  przypadków  diagnostycznie  trudnych  ( + 1- 10  dób ).

Wynik  badania  histopatologicznego  ma  decydujący  wpływ  na  prawidłowe   rozpoznanie  procesu  chorobowego,  a  właściwa  diagnoza   stanowi  podstawę   sukcesu   terapeutycznego.

Zlecanie badań z zakresu diagnostyki patomorfologicznej

Badania  z  zakresu  diagnostyki  patomorfologicznej wykonywane  są  wyłącznie  na  zlecenie  lekarskie.

Zgodnie  z  obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w  sprawie  standardów organizacyjnych  opieki  zdrowotnej  w  dziedzinie  patomorfologii, formularz skierowania na badanie  patomorfologiczne  musi  zawierać w  szczególności  następujące  dane:

- dane  identyfikujące  pacjenta:

- imię ( imiona )  i  nazwisko,

- płeć,

- adres  miejsca zamieszkania,

- datę  urodzenia,

- numer PESEL, w  przypadku noworodka – numer  PESEL  matki,  a w przypadku osób,

które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego

tożsamość,

- w  przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego     wyrażenia zgody – dane  przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

- nazwę  podmiotu  wykonującego działalność  leczniczą, którego lekarz zleca i kieruje na badanie,

- rodzaj materiału, lokalizacja zmiany anatomicznej, typ zabiegu,

- datę i godzinę pobrania materiału,

- metodę  utrwalenia pobranego materiału, datę   i godzinę  umieszczenia w  utrwalaczu,

- wskazania  medyczne  do  wykonania  badania:

- istotne  dane  kliniczne,

- rozpoznanie wstępne  kliniczne,

- informacje o wcześniejszych badaniach histopatologicznych i cytologicznych oraz innych,

- oznaczenie  lekarza  zlecającego i  kierującego na badanie:

- imię  i  nazwisko,

- posiadana specjalizacja oraz numer prawa wykonywania zawodu,

- podpis,

- tryb  wykonywania  badania - bardzo pilny, pilny, normalny,

- datę  wystawienia skierowania,

- opis  badań  obrazowych  lub endoskopowych (ew. dołączenie  radiogramu  lub  innych

badań obrazowych).

Na  jednym  formularzu  skierowania  można  zlecić więcej niż  jedno  badanie.

Zabezpieczanie materiału pobranego do diagnostyki patomorfologicznej:

I.     MATERIAŁ    TKANKOWY   –    do   badań    histopatologicznych

Materiał  tkankowy bezpośrednio  po  pobraniu  należy  jak  najszybciej  umieścić  w opisanym, wypełnionym utrwalaczem  pojemniku  docelowym,  przeznaczonym  do  jego przechowywania  i  transportu  oraz   jak  najszybciej   dostarczyć   do  ZP  przy  zachowaniu  następujących  zasad:

- Stosować  standardowy  utrwalacz  materiału  tkankowego  –  jakim  jest:  10%  roztwór  zbuforowanej  formaliny  o  pH  7,2 – 7,4   w   temperaturze pokojowej  ( 20 – 25 st. C ).

- Pojemnik docelowy powinien być pojemnikiem specjalnego przeznaczenia, jednorazowym, przystosowanym do transportu  materiałów  biologicznych, odpornym na  działanie  środków  utrwalających.

Pojemnik taki powinien mieć szeroki otwór  umożliwiający bezpieczne włożenie  i wyjęcie  materiału tkankowego oraz szczelne zamknięcie chroniące materiał  i znajdujący  się  w  nim  utrwalacz  przed  wydostaniem  się  na  zewnątrz.

- Wielkość pojemnika przeznaczonego do utrwalenia i transportu materiału musi być dobrana odpowiednio do wielkości materiału, aby zabezpieczyć go przed zgnieceniem, zniekształceniem, autolizowaniem.

Wielkość  pojemnika   musi   zapewniać   zachowanie   proporcji   objętości   tkanki

do  ilości   utrwalacza   w   stosunku   nie   mniejszym   niż    1 : 10

(materiał  powinien  luźno  pływać  w  roztworze  utrwalacza).

- Najpierw  do   pojemnika   należy  wlać   płyn  utrwalający,   a  dopiero  w  następnej

kolejności   włożyć   materiał  tkankowy  –   nie   odwrotnie !

Unika się dzięki  temu  przyklejania  tkanek  do  dna  lub  ścianek  naczynia  i  zapewnia

dostęp  utrwalacza  do  całej  powierzchni   materiału

- W  przypadku  materiału  lżejszego  od  utrwalacza ( wycinki pływające po powierzchni ) należy  zapobiec  wyschnięciu  materiału  poprzez  przykrycie   materiału  cienką  warstwą  waty  lub gazy  nasączonej  utrwalaczem.

- Duży   materiał   operacyjny  ( jak  również  każdy  inny,  jeśli  jest  to  wskazane ),  przed

umieszczeniem  w    pojemniku  docelowym,   należy  właściwie  oznakować  (  np. przy

użyciu  nici chirurgicznych ),   z     wyszczególnieniem  stron  materiału,  linii  cięcia, itd.

- umożliwiając   późniejszą   ocenę   topograficzną  zmian.

Na  dołączonym   do  materiału   zleceniu  badania  podać  legendę  tych  oznaczeń.

Dopiero  tak  oznakowany  i  opisany materiał  można  umieścić  w  pojemniku

docelowym.

- Zwracać  uwagę,  aby   nie  zanieczyścić  materiałem  organicznym  zewnętrznych

ścianek  pojemnika.  W  przypadku  widocznego  zabrudzenia,  usunąć   zanieczyszczenie

higroskopijnym  materiałem ( np. ręcznikiem papierowym lub ligniną )  i  przetrzeć

środkiem  dezynfekcyjnym.

- Pojemnik docelowy  powinien być oznakowany etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta  oraz  informacją  o  rodzaju  pobranego  materiału.

Dane na  etykiecie  muszą  być  zgodne  z  danymi  na  skierowaniu.

Na  etykiecie  należy  umieścić następujące  dane:

- imię  i  nazwisko  pacjenta,   PESEL/wiek,

- dane  identyfikujące pobrany  materiał, tzn.: prawy, lewy ( np. płat, sutek, itd.),  górny, dolny   biegun, szczyt )   i   inne,

- numer kolejny pobranego fragmentu tkankowego – jeśli od jednego pacjenta pobrano więcej niż jeden fragment,  przy czym  na  zleceniu  badania   należy  opisać materiał i miejsce  pobrania   przy każdym kolejnym numerze,

- data  i  godzina  włożenia  materiału do  utrwalacza.

Etykieta powinna być trwała, niezmywalna, aby nie została  zniszczona  lub  uszkodzona w  trakcie transportu, przypadkowego  zalania  naczynia.

- Do   szczelnie  zamkniętego  pojemnika  należy  dołączyć   formularz    właściwie

wypełnionego  skierowania  na   badanie  ( również  zabezpieczonego  przed

ewentualnym  uszkodzeniem, czy zalaniem ).

- Materiał  w  utrwalaczu  należy   w   najkrótszym   możliwym  czasie  dostarczyć   do

ZP -   najlepiej  w  dniu  pobrania  lub  następnym.

Na  skierowaniu  powinna  być  oznaczona  dokładna data ( dzień, godzina i minuty )

pobrania materiału oraz dokładna data ( dzień, godzina i minuty ) umieszczenia

materiału  w  utrwalaczu.

- Należy  bezwzględne  przestrzegać  czasu  utrwalania  materiału  tkankowego.

Czas  utrwalania dla  małych wycinków  wynosi  od  6 do  48 godzin,  a  dla  dużego

materiału  pooperacyjnego  -   od  24  do  72  godzin.

Duży  materiał  wymaga  odpowiedniego  wstępnego  zabezpieczenia  ( tzn.

rozkrawanie, rozcinanie ),  dlatego  też  należy  go  w   jak  najkrótszym  możliwym

czasie  dostarczyć   do   Pracowni   ZP.

Zbyt  krótki  lub zbyt  długi  czas  utrwalania  istotnie  pogarsza  jakość  materiału oraz

jego  przydatność  do  wykonywanych  później  badań  immunohistochemicznych lub

genetycznych, może  też  prowadzić  do  jego  zniszczenia.

- W   przypadku   bardzo   drobnego   materiału   tkankowego,  materiału

biopsyjnego, można   zastosować   dodatkowo   zabezpieczające   tzw.  kapsułki

biopsyjne.

Materiał  biopsyjny,  bezpośrednio po pobraniu, umieścić w  kapsułce, następnie

kapsułkę dokładnie zamknąć i zanurzyć w pojemniku  docelowym  z  utrwalaczem.

Pojemnik opisać  zgodnie  z   powyższymi   zasadami,  dodając    informację  o  ilości

pobranych  bioptatów.

Wszelkie oznaczenia na kasetkach, czy kapsułkach  należy dokonywać  zwykłym

ołówkiem (tusz  długopisu,  pisaki –  rozpuszczają  się   w   utrwalaczu).

- W przypadku zmian nie podejrzanych o rozrost nowotworowy ( nie budzących  klinicznie

podejrzenia choroby nowotworowej )  wszystkie wycinki endoskopowe i wycinki z biopsji

gruboigłowej  z  danej  lokalizacji  mogą  być  umieszczone  w  jednym  naczyniu.

- W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej wycinki pobierane z różnych lokalizacji należy umieszczać w odrębnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

- W dołączonym skierowaniu do badania, zwłaszcza w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, wskazane jest podanie liczby pobranych wycinków lub „wałeczków” tkankowych  z  biopsji  gruboigłowej  z  danej  lokalizacji.

- W   przypadku  materiału   tkankowego  pobieranego  śródoperacyjnie,

przeznaczonego  do   badania   na  cito  -  p i l n e g o ,  materiał  taki   nie  może

być   zalewany   utrwalaczem!

Natychmiast  po  pobraniu   materiału  tkankowego, należy  go  umieścić  w  opisanym,

pustym  ( bez  utrwalacza ) pojemniku  docelowym  i  ze  zleceniem   w  trybie  pilnym -

dostarczyć  jak najszybciej  do  Pracowni  Histopatologicznej  ZP .

Czas  transportu  nie  powinien  przekroczyć  30  minut.

II.      MATERIAŁ    CYTOLOGICZNY   –    do   badań   cytopatologicznych

II. 1	MATERIAŁ   CYTOLOGICZNY   -  płyny z jam ciała, popłuczyny, wydzieliny

Do  badania  cytologicznego  należy  pobrać   niewielką   ilość   płynu    ( max. 100 – 150 ml ).

Często  w  zupełności  wystarczy  zawartość  strzykawki  20 ml,  którą  wykonano  nakłucie.

Płyn  należy  pobrać  do  czystego naczynia  z  kilkoma  kroplami  heparyny  i  nieutrwalony  przesłać jak  najszybciej  do  Pracowni  Cytologicznej  ZP.

Szybkie  przekazanie  płynu  do  pracowni  cytologicznej  jest  najbardziej  rekomendowaną metodą  badania !

W  przypadku  braku  możliwości  natychmiastowego  dostarczenia materiału do badania  należy kilka ml płynu pobrać do czystego  naczynia  z  kilkoma  kroplami  heparyny, odwirować, osad  zalać  ok. 10 ml  70 % alkoholu etylowego, wstrząsnąć, naczynie szczelnie zamknąć   i  w  tej  postaci  przesłać do  badania.

W  wyjątkowych  sytuacjach,  gdy  nie  ma  możliwości  zastosowania  w/w  procedury, dopuszcza się przechowywanie materiału w temperaturze 4 st. C  ( do 12 godzin )  lub  utrwalenie płynu w utrwalaczu  opartym  na  alkoholu  ( 96 % alkoholem  etylowym  w  proporcji  1:1  ).

U wa g a :    Opisana  procedura  utrwalania  materiału  jednakże  negatywnie  wpływa  na  jego

jakość   i  ogranicza  możliwości  wykonania  badań  dodatkowych.

Mocz  do  badania cytopatologicznego  powinien  być pobrany  z  drugiej  lub  z  kolejnych  mikcji   w ciągu  dnia.

Mocz  z  pierwszej  mikcji  nie  nadaje się  do  badania  z  uwagi  na  zbyt  duże  uszkodzenie komórek.

Mocz  powinien  być  dostarczony  nieutrwalony  –  najszybciej  jak  to  możliwe.

W przypadku braku możliwości natychmiastowego dostarczenia  moczu do badania, należy go utrwalić w utrwalaczu opartym na alkoholu ( 96% alkoholem etylenowym  w  proporcji 1:1  lub  komercyjnie dostępnymi utrwalaczami zawierającymi mieszaninę alkoholi, zgodnie z zaleceniami producenta )   lub przechowywać w temperaturze  4 st. C do czasu dostarczenia do pracowni  cytologicznej  –  jednak  nie  dłużej  niż  kilka  godzin.

Płyn  stanowiący próbkę cytologiczną bezpośrednio po pobraniu umieszcza się w opisanym pojemniku  docelowym,  przeznaczonym  do  przechowania  i  transportu  próbki.

Pojemnik  taki  powinien  być  z  nietłukącego tworzywa sztucznego, odporny na zgniecenia, zamykany  szczelnie  nakrętką  z  dodatkową  uszczelką  zapobiegającą  wyciekowi  materiału.

Na  dołączonym do  próbki   skierowaniu  na  badanie cytologiczne  powinna  być  umieszczona informacja precyzująca miejsce i sposób pobrania materiału, data i godzina pobrania, ( jeśli był zastosowany  utrwalacz – to  sposób   utrwalenia,  data  i  godzina  utrwalenia).

II.2.      MATERIAŁ      CYTOLOGICZNY    –   rozmazy cytologiczne, m. in.:

materiał  pochodzący ze  szczoteczkowania,  z  aspiratów   cienkoigłowych,

rozmazy  bezpośrednie  z  sutka,  rozmazy  ginekologiczne, itp.

- Materiał  bezpośrednio  po  pobraniu   rozmazać   na   szkiełku   mikroskopowym.

- Natychmiast  po  wykonaniu  rozmazu    spryskać  szkiełko   utrwalaczem.

Utrwalacz  rozpylić  cienką   warstwą,  a  następnie  pozostawić  szkiełko   w   pozycji

poziomej   przez   około   2 – 4  min.   do   wyschnięcia.

Jako   utrwalacz  można   stosować  gotowy  utrwalacz  w  sprayu,   np.     Fixocyt

(Cytofix).

Nie  wolno  dopuścić  do  wysuszenia  rozmazu  przed   zastosowaniem   utrwalacza!

- Szkiełka   odpowiednio  i   trwale   oznaczyć :

- szkiełka  ze  specjalnie  matowanym  brzegiem  –  zwykłym,  twardym  ołówkiem,

- szkiełka  bez  matowanego  brzegu – diamentem  lub  specjalnym, trwałym  markerem.

- Oznakowane  szkiełka  umieścić  w  pojemniku  transportowym,  zabezpieczając  je  przed

stłuczeniem   i   sklejaniem  się   powierzchniami   rozmazów.

Do  czasu  przekazania  do  Pracowni  Cytologicznej,  zaleca  się  przechowywać  je  w

lodówce  w  temp. ok. + 4 st. C.

U w a g a :   Awaryjnie  -  zamiast   fixocytu,    w  charakterze  płynu  utrwalającego –

można   zastosować   96%  alkohol etylowy  bez  dodatku  eteru.

Należy  wtedy  trwale  opisane  szkiełka   (tylko  i  wyłącznie diamentem !)

natychmiast   po   wykonaniu   rozmazów   ( nie wolno dopuścić do  wysuszenia

rozmazów )   umieścić   w  pojemniku  transportowym  wypełnionym  96 % alkoholem

etylowym .  Należy  zwrócić  uwagę ,  aby  cała  powierzchnia   rozmazu  na   szkiełku

mikroskopowym  zanurzona  była  w  utrwalaczu,  a  szkiełka  zabezpieczyć  tak,  aby

nie  sklejały  się  powierzchniami   rozmazów.

Identyfikacja   rozmazów   cytologicznych   musi  być  niepodważalna  i   oczywista  dla  każdego

badania  cytologicznego  –  absolutna   zgodność   danych  zawartych  na  dołączonym  do  próbki

zleceniu  z  oznaczeniami  danej  próbki  ( szkiełka  czy  pojemnika transportowego ).

II.3.     MATERIAŁ   CYTOLOGICZNY      -     wymazy  z  szyjki  macicy

(metoda  konwencjonalna)

Do  pobierania   wymazów  z  szyjki   macicy  należy  używać  odpowiednich  szczoteczek

umożliwiających  pobieranie  materiału  zarówno  z  części  pochwowej,   strefy   transformacji,

jak   i   z   kanału szyjki.    Przed  pobraniem  należy  przygotować:

- wziernik  pochwowy  jednorazowego  użytku

- naczynie z utrwalaczem, w którym jest 96% alkohol etylowy lub utrwalacz w innej postaci (np. w  aerozolu  - fixocyt  )

- szkiełka podstawowe suche i  odtłuszczone z matowanym brzegiem umożliwiającym oznaczenie  preparatu   ołówkiem

- szczoteczkę do pobierania materiału.

Wymaz  może  pobrać   wyłącznie   odpowiednio   przeszkolony  personel    medyczny  -    lekarz ginekolog,   położna.

Pobranie:

- szyjkę  macicy  należy  uwidocznić  za  pomocą  wziernika

- po wprowadzeniu szczoteczki należy wykonać pełen obrót (360°) zbierając komórki z powierzchni  narządu

- pobrany materiał należy delikatnie rozprowadzić na szkiełku podstawowym na 2/3 powierzchni  szkiełka

- pobrany  materiał  należy  natychmiast  utrwalić  ( uchroni  to  materiał  przed  wyschnięciem).

Badanie  cytologiczne  można  wykonać  każdego  dnia   poza   miesiączką,  ale  nie  wcześniej   niż 2  dni   po  ostatnim   dniu  miesiączki   i     nie  później  niż   2  dni   przed  jej    rozpoczęciem  -  optymalny  czas   -      między   10  a   20  dniem  cyklu    miesiączkowego.

Przed  pobraniem  wymazu:

- nie  należy  stosować  leków  dopochwowych,

- ograniczyć  zabiegi   higieniczno- pielęgnacyjne,

- 24  godziny  przed  pobraniem  materiału  zrezygnować  ze  współżycia   płciowego.

Materiał  do  badania  powinno  się  pobierać   co  najmniej   1 dzień  po  badaniu  ginekologicznym

lub  USG  dopochwowym.

Niekorzystne  warunki   dla  badania    cytologicznego:

- widoczny  guz   lub   owrzodzenie   podejrzane  o  raka

- ciężkie  zapalenie

- krwawienie

- po połogu.

Po  zabiegach  elektro- lub    krioterapii   badanie  cytologiczne  należy  wykonywać  nie  wcześniej  niż po  2  miesiącach.

Rozmazy   mogą  być   przesłane  do  Pracowni   Cytologicznej   w   utrwalaczu    lub    też    po

utrwaleniu i wyjęciu w stanie   suchym    w    odpowiednich   zabezpieczających   pudełkach. Każdy  rozmaz   musi    być   odpowiednio   oznaczony   i    ponumerowany.

Wraz z rozmazem   należy   dostarczyć  właściwie   wypełnione     skierowanie  na  badanie.

II.4.     MATERIAŁ     CYTOLOGICZNY   –   plwocina

W celu prawidłowego  pobrania plwociny  na  komórki  nowotworowe,  podstawową

sprawą  jest właściwe  poinformowanie  chorego  o  istocie  badania.

Aby  otrzymać  rzeczywisty wynik badania, chory musi odkrztusić (odkaszleć) treść, a nie

odpluwać ślinę, co często można zaobserwować, jeśli chory nie zdaje sobie sprawy  i  nie

jest  poinformowany,  w jakim celu wykonuje się powyższe badanie – że  do  postawienia

diagnozy   potrzebna  jest  treść odkrztuszona, a  nie  ślina.

Materiał najlepiej pobrać z rana,  kiedy chory  ma  najlepszy odruch  odkrztuśny,

po  uprzednim  wypłukaniu jamy ustnej  letnią wodą  w  celu  usunięcia  ewentualnych

resztek  pokarmowych.

Odksztuszanie  plwociny  może odbywać  się  przez cały dzień do tego samego

pojemnika, o  ile  istnieją  trudności   z odkrztuszaniem  plwociny  przez chorego o jakiejś

ustalonej  porze.

Plwocina powinna być odkrztuszana w czasie sztucznie wywołanego kaszlu, do

pojemnika o szerokiej szyjce   i pojemności około 100 ml, zawierającego około 30 ml

50%  alkoholu  etylowego  jako utrwalacza ( alkohol o wyższym stężeniu oraz formalina

powodują  ścięcie plwociny).

Jeżeli  u  chorego brak zupełnie odruchu  odkrztuśnego,  co często  się  zdarza,

należy kaszel wywołać sztucznie przez:

- jeżeli osoba  badana jest palaczem– wypalenie papierosa

(często dym  z papierosa wywołuje u  takich osób odruch kaszlowy)

- stosowanie  inhalacji par podgrzanego  roztworu  zawierającego 15% soli kuchennej   i  20% glikolu propylenowego;

po 5 minutowej  inhalacji następuje zwykle odruch  kaszlowy z odkrztuszeniem plwociny. Inhalację taką można powtarzać kilkakrotnie.

Dodatkowo  poza  wyżej wspomnianymi metodami wywołania  sztucznego odruchu

kaszlowego, aby  zwiększyć   ilość otrzymanej plwociny, niejednokrotnie  wskazane  jest

oklepanie  płuca, gdzie  stwierdza  się  zmiany  radiologiczne.

Można  przeprowadzić  natychmiastową  ocenę,  czy chory  prawidłowo  odkrztusił   i  czy

uzyskany   materiał  ma wartość  diagnostyczną,  ponieważ:

- ślina  będzie  pływała na  powierzchni płynu   utrwalającego  w  postach  białej, pienistej treści, natomiast

- plwocina  właściwa  w postaci grud, będzie  pływała  pod  powierzchnią płynu utrwalającego.

Jeśli okaże się, że   materiał  nie  jest  diagnostyczny,  należy   go  usunąć  i  badanie

ponownie   powtórzyć.

Aby znacznie zmniejszyć  ilość  fałszywie  ujemnych wyników,  stosuje  się  metodę

badania  minimum trzech  próbek  plwociny  pobieranych   w ciągu  trzech  kolejnych dni.

Wszystkie  trzy próbki, właściwie opisane, można przesłać do   pracowni  jednoczasowo  z    jednym   skierowaniem.

W celu prawidłowego ustalenia rozpoznania, poza właściwie pobranym

materiałem, konieczny jest dokładny opis  zmian  radiologicznych  na   zleceniu badania.

UWAGI     KOŃCOWE:

Powyższe  zasady  postępowania  przedanalitycznego  w  zakresie pobierania,  zabezpieczania  i  transportu  materiału  tkankowego  i  cytologicznego  do  diagnostyki  patomorfologicznej    -   dla  zleceniodawców    zewnętrznych   -    znajdują  się  i  są  aktualizowane  na  bieżąco -    na   stronie  internetowej   Szpitala:   www.szpitalino.pl             -    w   zakładce :

„Informacje  Dla  Pacjentów”   -   ABC  Diagnostyki   (  ZP   ).

Do  prawidłowo  zabezpieczonego  i  opisanego  pojemnika  z   pobranym   materiałem   należy dołączyć  prawidłowo   wypełnione   skierowanie  na  badanie  patomorfologiczne.

Dla  zleceniodawców    zewnętrznych   -   formularz  skierowania  na   badanie  patomorfologiczne  - został   również   udostępniony   na  stronie   internetowej   Szpitala:

www.szpitalino.pl            -   w   zakładce:

„Pracownie”   -  Zakład  Patomorfologii -  Skierowanie  na  badanie  patomorfologiczne.

Właściwe  wypełnienie  skierowania  należy  do  lekarza,  który   przekazuje   materiał  tkankowy  i cytologiczny  do  badania  patomorfologicznego.

Jedno  skierowanie  może  dotyczyć  badania  patomorfologicznego  wielu  narządów  pod warunkiem,  że  ich  pobranie  nastąpiło  w  trakcie  jednej  procedury  zabiegowej.

Skierowanie   musi  zawierać  konieczne  informacje  związane  ze  specyfiką  badanego  materiału, m.in.:

- badanie  tkanek  układu  szkieletowego  wymaga  dołączenia  aktualnych  radiogramów  zmiany;

- w  diagnostyce  chorób  płuc  niezbędne  jest dołączenie  opisu  badania  bronchofiberoskopowego oraz  aktualnych  badań  obrazowych  klatki  piersiowej;

- w  chorobach  przewodu  pokarmowego  konieczne  są  dane  dotyczące  badań  endoskopowych;

- dla  materiałów  ginekologicznych  wskazanie  daty  ostatniej   miesiączki.

W  przypadku  niepełnych  danych  na  skierowaniu -  ZP  mając  na  uwadze  dobro  pacjenta przyjmuje  materiał,  niemniej  jednak  ma  prawo  wstrzymać  wykonanie  badania  do  czasu uzupełnienia  brakujących  danych  lub  wyjaśnienia  nieścisłości.

Wszystkie  nieprawidłowości  muszą  być  odnotowane  w  dokumentacji  badania  z  uwzględnieniem  daty  i  godziny  wykonania  czynności  i   uzupełnień.

Do  czasu  uzupełnienia  danych  na  skierowaniu,  odpowiedzialność  za  materiał  ponosi  zleceniodawca,  jak  również  zleceniodawca  ponosi  odpowiedzialność  za  opóźnienie  wykonania badania  i  związane  z  tym  konsekwencje.

Wyniki  badań patomorfologicznych

Wynik  końcowy  badania  histopatologicznego  autoryzuje  lekarz  specjalista  patomorfolog.

Wynik  końcowy  badania cytologicznego autoryzuje  lekarz  specjalista  patomorfolog.

Wynik  końcowy ( ujemny )   badania  cytologii ginekologicznej autoryzuje  diagnosta  laboratoryjny – specjalista  cytomorfolog  medyczny.

Wynik końcowy  ( dodatni )  badania  cytologii  ginekologicznej –  konsultuje  i  autoryzuje  lekarz  specjalista  patomorfolog.

Wynik  badania  BAC  autoryzuje   lekarz specjalista  patomorfolog.

Protokół  z  wykonanej sekcji  zwłok  autoryzuje  lekarz  specjalista patomorfolog.

Wydawanie  wyników  badań  patomorfologicznych

Wyniki badań  patomorfologicznych wydawane są  w  sekretariacie  Zakładu Patomorfologii  w  godzinach  jego  pracy, tj. w godz.: 7.00 – 15.00.

Wyniki  wydaje  osobiście  sekretarka  medyczna   Zakładu Patomorfologii   ( pokój nr 6 )  lub  w  jej  zastępstwie -   upoważniony  pracownik  Zakładu.

Odbioru wyników dokonuje upoważniony pracownik  oddziału  zlecającego  wykonanie  badania  oraz  upoważniony pracownik transportu wewnętrznego odbierający wyniki badań zlecanych przez  przychodnie  i  poradnie specjalistyczne.

Każdorazowo, odbiór wyniku potwierdzany jest  odpowiednim wpisem i  podpisem pracownika  odbierającego  wynik  - w „ Zeszycie odbioru wyników”  ( data odbioru, oddział/poradnia,  nr badania -  każdego  z  wyników,  nr protokołu sekcyjnego,  czytelny podpis  osoby odbierającej ).

W przypadku badań ambulatoryjnych, z gabinetów prywatnych,  wynik  takiego  badania  może  odebrać pacjent osobiście ( po  sprawdzeniu  jego  tożsamości ) lub osoba  przez  pacjenta  upoważniona (  okazanie  pisemnego  upoważnienia  oraz  sprawdzenie   tożsamości  osoby  upoważnionej  ).

Fakt odbioru wyniku  zostaje potwierdzony  przez  pacjenta  lub upoważnioną przez niego osobę  odpowiednim  wpisem  do  „Zeszytu odbioru wyników”.

Zakład  Patomorfologii nie udziela  telefonicznie żadnych informacji dotyczących treści wyniku  badania !

Odpis wyniku badania wydaje  się  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  za potwierdzeniem  odbioru  w  „Zeszycie  odbioru wyników”,    z  odpowiednią  adnotacją   (  o d p i s  wyniku ).

Odpisy  wyników   badań  na  żądanie  zleceniodawcy, czy  pacjenta  –  wykonywanie  są  odpłatnie.

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

W ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych widnieje pod numerem 1414 jako Zakład Mikrobiologii Lekarskiej.

Kontakt:

Sekretariat	52 35 45 255

Kierownik	52 35 45 257

e-mail: bakteriologia@szpitalino.pl

#### Określenie celu badań mikrobiologicznych i wskazań do pobierania materiału

Cel pobierania materiałów: diagnostyka mikrobiologiczna, tzn. poszukiwanie czynnika etiologicznego  choroby infekcyjnej i jego identyfikacja oraz określenie lekowrażliwości, może więc polegać na izolacji patogenu, jego identyfikacji i oznaczeniu wrażliwości na antybiotyki oraz na oznaczeniu metodami serologicznymi antygenów i przeciwciał.

Badanie mikrobiologiczne jest badaniem diagnostycznym, pomagającym klinicyście w rozpoznaniu choroby infekcyjnej i ustaleniu prawidłowego procesu leczenia. Jednocześnie badanie to może być wykorzystane do innych celów ogólnych, w różnych aspektach:

ASPEKT KLINICZNY

- Poszukiwanie związku między wykrytym drobnoustrojem, jego właściwościami, a objawami klinicznymi

- Prawidłowy dobór antybiotyków do terapii empirycznej i celowanej

- Analiza przyczyn niepowodzenia antybiotykoterapii

ASPEKT EPIDEMIOLOGICZNY

 Identyfikacja drobnoustrojów epidemicznych w oparciu o analizę drobnoustrojów wywołujących zakażenie w określonym czasie i środowisku

 Pomoc w ustaleniu źródeł i dróg szerzenia się zakażeń (rozprzestrzenianie się drobnoustrojów epidemicznych)

 Monitorowanie rozprzestrzeniania się lekooporności

#### Personel

W laboratorium zatrudnionych jest 6 diagnostów laboratoryjnych (w tym 2 specjalistów mikrobiologii medycznej, 1 specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej), 1 technik analityki medycznej, sekretarka. Laboratorium kieruje specjalista mikrobiologii medycznej.

Personel zapewnia profesjonalny kontakt z pacjentem – miły, fachowy. Praca całego personelu poddawana jest:

- kontrolom wewnętrznym

- sprawdzianowi zewnętrznemu POLMICRO, który organizowany jest przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

- w ramach ogólnopolskiego programu EARS – międzynarodowemu sprawdzianowi jakości diagnostyki NEQAS

Wszyscy pracownicy są zaangażowani oraz starają się podnosić swoje umiejętności, aktywnie uczestniczą w dążeniu do poprawy jakości.

#### Pomieszczenia laboratoryjne

Warunki lokalowe:

- ogólna powierzchnia: 165 m2

- usytuowanie – drugi wolnostojący budynek nr 8 za główną portiernią Szpitala

- ilość pomieszczeń – 13, w tym:

  - pracownie: Mikrobiologiczne, Posiewów płynów dializacyjnych i wody, w których odbywa się pełna diagnostyka odpowiednich materiałów biologicznych.

#### Wyposażenie techniczne

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej posiada wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności:

- wyposażenie podstawowe – komora laminarna, cieplarki, denzytometr, wirówki, mikroskop, aparat do barwienia preparatów, wytrząsarki, łaźnia wodna, lodówki, zamrażarki na minus 20oC i minus 76oC

- wyposażenie pomiarowo – badawcze, w tym automatyczny system do hodowli drobnoustrojów z płynów fizjologicznych jałowych, jak i automatyczny aparat do identyfikacji i określania lekowrażliwości patogenów

- wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy

- wyposażenie telekomunikacyjne i system informatyczny.

Każdy sprzęt poddawany jest konserwacji i nadzorom z częstością wynikającą z rodzaju aparatury i wskazań producentów. Przeglądy dokonywane są tylko przez uprawnione do tego jednostki. Każdy sprzęt posiada pełną dokumentację.

#### Godziny pracy Zakładu Mikrbiologii Lekarskiej

Od poniedziałku do piątku	7:00 – 17:00

Soboty	7:00 – 14.45

Niedziele i święta	7:00 – 11:00

#### Zakres badań:

#### Posiewy z materiałów:

  - mocz

  - plwocina, popłuczyny oskrzelowe

  - wymazy z nosa, gardła

  - wymazy z ucha, oka

  - krew i inne płyny z jam ciała

  - ropy, punktaty, rany

  - nasienie, wymazy z pochwy kanału, szyjki macicy, w tym w kierunku bakterii atypowych (Mykoplasma hominis, Ureoplasma sp.)

  - wymazy z odbytu, kał

  - zeskrobiny z paznokci, skóry, włosy

  - woda, płyny dializacyjne

  - badania czystościowe – rąk, powierzchni, powietrza

  - badanie skuteczności sterylizacji

W kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych (hodowanych w niespecjalistycznych laboratoriach) grzybów (dermatofitów i pleśniowych) jak i pierwotniaków (Trichomonas vaginalis), diagnostyka w kierunku nużeńca –Demodex folliculorum	.

- Wykrywanie antygenów testami immunochromatograficznymi:

- Campylobacter sp. - w kale

- Helicobacter pylorii – w kale

- rota, adeno i norowirusów – w kale

- GDH i toksyn A i B C.difficile – w kale

- RSV – w wymazach/wydzielinach z dróg oddechowych

- Grypy – w wymazach z nosogardzieli

- Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophilia w moczu

#### Wykrywanie DNA

- Mycoplasma pneumoniae w wymazach z nosogardzieli

- Badania epidemiologiczne pobierane od pacjentów z nosogardzieli i odbytu w kierunku nosicielstwa MRSA, CPE, VRE, MBL, ESBL

- Preparaty bezpośrednie oceniane są w kierunku grzybic, stopnia czystości pochwy. Wstępnej ocenie mikroskopowej podlegają materiały pochodzące z fizjologicznie jałowych jam ciała i plwociny. Zlecenie badań laboratoryjnych: formularz F-203-001-006 str 18-19.

#### Wskazania do pobierania materiału do badań

Przy podejmowaniu decyzji o leczeniu antybiotykiem należy rozważyć jaki materiał byłby właściwy do badania mikrobiologicznego. Materiał do badań należy pobrać we wczesnym okresie choroby, przed podaniem antybiotyków lub w niektórych przypadkach po ich odstawieniu (kontrola skuteczności leczenia).

- Pacjent po zapoznaniu się z odpowiednią instrukcją pobiera materiał w sterylne pojemniki na: mocz, kał plwocinę, nasienie, pokarm kobiecy.

- Inny materiał pobiera w przychodni uprawniony do tego personel medyczny zgodnie z instrukcją

- W ZML pobierane są przez personel medyczny zeskrobiny z paznokci i zmian skórnych w kierunku grzybicy, wymazy z przedsionka nosa, z gardła.

#### Klinicznie rozpoznana sepsa, jej podejrzenie, IZW

  - posiewy krwi pobierać (zgodnie z algorytmem) niezwłocznie, aby nie opóźniać wdrożenia antybiotyku, lub przed podaniem kolejnej dawki leku.

  - materiał ten należy pobierać zawsze w stanach septycznych bez względu na źródło: od pacjentów w OIT, z założonym wenflonem, linią centralną lub cewnikiem moczowym, z obrazem SIRS, niedoborem odporności, w pogarszającym się stanie

  - kontrolne posiewy krwi pomimo poprawy klinicznej, należy wykonywać w przypadku etiologii S.aureus i Candida sp.w trzeciej dobie celowanego leczenia

  - przy ustaleniu źródła sepsy badać: cewniki żylne lub inne, wymazy z ran, ropy, mocz. Szczególne znaczenie będą miały badania śródoperacyjne.

  - objętość krwi na posiew, a nie czas pobrania ma krytyczny wpływ na uzyskanie dodatniego wyniku, potwierdzającego etiologię zakażenia – u dorosłych optymalna objętość to 2-3 komplety podłóż z niezależnych wkłuć, u dzieci 1-2 posiewy na podłoża pediatryczne, a objętość zależna będzie od masy ciała.

  - posiewy krwi u noworodków powinny być pobrane w przypadku: podejrzenia zakażenia, stwierdzenia choriamnionitis u matki, gdy było stwierdzone wskazanie do podania profilaktyki GBS, a nie została ona wdrożona, odejścia wód płodowych >18 h, poródu < 37 tygodnia

  - nie jest zalecane rutynowe wykonywanie posiewów usuwanych cewników. Z drugiej strony posiew końcówek cewnika naczyniowego bez równoczesnego posiewu krwi pobranej z żyły nie ma znaczenia diagnostycznego.

#### Diagnostyka zapaleń płuc:

Materiał z dolnych dróg oddechowych należy pobrać u wszystkich pacjentów z podejrzeniem szpitalnego zakażenia. Znaczenie kliniczne zależeć będzie od techniki pobrania:

- plwocinę należy pobrać u pacjenta, który nie otrzymywał antybiotyku i odkrztusza wydzielinę, lub u którego brak odpowiedzi na leczenie. O wartości diagnostycznej przysłanego materiału (oprócz wyglądu makroskopowego) zdecyduje preparat bezpośredni różnicujący plwocinę od śliny (plwocina: komórki nabłonkowe < 10 wpw, leukocyty > 25 wpw, jeden dominujący typ drobnoustroju lub ich brak).

- popłuczyny oskrzelowe i oskrzelowo-pęcherzykowo – materiał umiarkowanie zanieczyszczony florą górnych dróg oddechowych – zalecany u pacjentów zaintubowanych; u dzieci ma ograniczone wskazania. Dopiero wzrost > 105 CFU/ml wskazuje na zakażenie.

- płyn opłucnowy – materiał niezanieczyszczony.

- u pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zapaleniem płuc zaleca się wykonanie badanie wykrywające antygen Streptococcus pneumoniae i Legionella pneumophilia w moczu (u dzieci badanie to nie jest zalecane).

- diagnostykę można rozszerzyć o badania wirusologiczne (wydzielinę z nosogardła w kierunku RSV, grypy), badanie wykrywające DNA Mycoplasma pneumoniae w wymazach z nosogardzieli i posiewy kierunku gruźlicy.

#### Diagnostyka zaostrzonego POCHP:

- posiew plwociny wykonać gdy inne badania wskazują na zakażenie bakteryjne lub pacjent nie reaguje na leczenie antybiotykiem lub jest ryzyko zakażenia (lub stwierdzone wcześniej) P.aeruginosa

- w okresach epidemicznych grypy zaleca się wykonanie badania w kierunku grypy u pacjentów, u których obraz kliniczny lub inne badania wskazuję na zakażenie wirusowe

#### Diagnostyka zakażeń układu moczowego:

- u pacjentów bez objawów posiew nie jest zalecany (wyjątek stanowią kobiety w ciąży i pacjenci przed zabiegiem urologicznym)

- optymalną metodą pobierania moczu na posiew u niemowląt i dzieci <2 r.ż. jest cewnikowanie pęcherza moczowego.

- posiewy kontrolne wskazane są tylko przy nawrotach, utrzymujących się objawach, u kobiet w ciąży i u pacjentów z wysokim ryzykiem uszkodzenia nerek

#### Diagnostyka zapalenia otrzewnej:

- badania mikrobiologiczne zalecane u pacjentów z ciężkim zakażeniem, niedoborem odporności lub czynnikami ryzyka zakażenia drobnoustrojami wieloopornymi.

- krew pobiera się u osób z obrazem klinicznym sepsy oraz u chorych z niedoborami odporności zgodnie z algorytmem

- materiał śródoperacyjny pobrać zgodnie odpowiednią instrukcją . Płyn pobrany w sposób aseptyczny w ilości optymalnej 10-50 ml do podłoża namnażającego + preparat, lub do jałowego pojemnika, wycinki tkanek do Port F.

- przy wtórnym zapaleniu istotne jest ustalenie źródła zakażenia (układ moczowo-płciowy, układ pokarmowy).

#### Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich

- wskazaniem do pobrania materiału w zakażeniach rany chirurgicznej jest potrzeba leczenia antybiotykiem, w zakażeniach o ciężkim przebiegu, gdy zachodzi podejrzenie zakażenia drobnoustrojem lekoopornym.

- stopa cukrzycowa – nie należy wykonywać badań bez cech klinicznych zakażenia. W przypadku zakażenia niezwłocznie pobrać materiał jako biopsję lub łyżeczkowanie głębokie tkanki po oczyszczeniu rany.

- przewlekłe zmiany skórne: odleżyny i owrzodzenia: materiał pobierać gdy są wskazania do leczenia antybiotykiem: objawy ogólne zakażenia, celullitis dookoła rany, zakażenie kości i szpiku, zakażenie w obrębie mięśni i powięzi oraz lymphangitis oraz gdy leczenie może być utrudnione przez obecność bakterii w ilości przekraczającej próg krytycznej kolonizacji, określony na >105 kolonii na 1ml płynu lub 1g tkanki

#### Diagnostyka ZOMR

- Wskazaniem do pobrania PMR są:

  - cechy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego: silne bóle głowy o charakterze pulsującym lub rozpierającym, nie reagujące na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne,

  - nudności i wymioty,

  - wysoka temperatura ciała >39oC,

  - objawy oponowe opisane szerzej poniżej,

  - światłowstręt,

  - przeczulica

- PMR pobrany metodą nakłucia lędźwiowego w celu wykonania badania ogólnego, posiewu i preparatu bezpośredniego,

- równolegle należy porać krew na posiew

- PMR pobierany jest u noworodków z dodatnim posiewem krwi, gdy klinika i badania laboratoryjne wskazują na sepsę i gdy obraz kliniczny pogarsza się mimo stosowanych antybiotyków

#### Diagnostyka biegunek prawdopodobnie infekcyjnych

- Wskazania u dorosłych:

  - krwiste stolce, temp >38,5oC, objawy sepsy,

  - odwodnienia,

  - trwająca > 5 dni,

  - w trakcie epidemii,

  - u osób z niedoborami odporności (w kierunku pasożytów),

  - w kierunku C.difficile: u pacjenta pobierającego antybiotyk,

  - u pacjentów u których wystąpiła biegunka > 72 godz od przyjęcia do szpitala lub byli hospitalizowani w ciągu ostatnich 3 miesięcy

- Wskazania u dzieci:

  - jeżeli rozważne jest wdrożenie antybiotykoterapii,

  - w celu wykluczenia innych schorzeń,

  - w przypadku epidemii

#### 6. Wykonywanie badań przesiewowych

Zaleca się prowadzenie badań przesiewowych przy przyjęciu pacjentów z następujących grup ryzyka kolonizacji szczepami wieloopornymi MDRO:

  - pacjenci przyjęci z innego szpitala lub domu opieki społecznej, a także z sanatorium

  - pacjenci, którzy byli hospitalizowani w innych szpitalach w przeciągu ostatnich 6 miesięcy

  - wcześniej zakażeni / skolonizowani szczepami wieloopornymi

  - leczeni szerokospektralnym antybiotykiem w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub co najmniej dwoma antybiotykami w ciągu ostatnich 30 dni.

  - hemodializowani w innych środkach

#### LISTA BADAŃ

| LP | NAZWA BADANIA I METODA BADANIA | Tryb zlecania badania | Przybliżony czas oczekiwania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat barwiony metodą Grama (np. czystość pochwy, preparat bezpośredni z PMR, w kierunku rzeżączki, aspiratów) | pilny/rutyna | 2 godziny |
| 2. | Posiew - mocz - posiew ilościowy | rutyna | 48 godzin |
| 3. | Posiew plwociny, popłuczyn oskrzelowych, mini Bal – posiew ilościowy | rutyna | 48 godzin |
| 4. | Posiew końcówki cewnika/drenu – posiew ilościowy | rutyna | 48 godzin |
| 5. | Posiew - gardło, nos, oko, ... - posiew izolacyjny | rutyna | 48 godzin |
| 6. | Posiew - wymaz z odbytu, kał - posiew izolacyjny | rutyna | 72 godzin |
| 7. | Posiew płynów ustrojowych, ropy, rany w kierunku drobnoustrojów tlenowych - posiew izolacyjny | rutyna | 48-72 godzin |
| 8. | Posiew - materiały w kierunku drobnoustrojów beztlenowych - posiew izolacyjny | rutyna | 48- 72 godzin |
| 9. | Wymaz z miejsca wkłucia - posiew izolacyjny | rutyna | 48 godzin |
| 10. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce tlenowe z inhibitorem antybiotyków | rutyna | 48- 96 godzin |
| 11. | Posiew - krwi w butelce litycznej beztlenowa | rutyna | 7 dni |
| 12. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce pediatrycznej | rutyna | 48godz -7 dni |
| 13. | Wykrywanie antygenów w PMR metodą lateksową | pilny/rutyna | 2 godziny |
| 14. | Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA, ESBL, MBL, KPC, VRE | rutyna | 48 godzin |
| 15. | Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA | rutyna | 48 godzin |
| 16. | Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus | rutyna | 48 godzin |
| 17. | Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae SGB | rutyna | 48 godzin |
| 18. | Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae - hodowla | rutyna | 72 godziny |
| 19. | Posiew płynów dializacyjnych, wody- metoda jakościowa – ilościowa | rutyna rutyna | 48 godziny 7 dni |
| 20. | Test LAL - żelowa metoda oznaczeń endotoksyny | pilne/rutyna | 2 godziny |
| 21. | Kontrola procesów sterylizacji - sporale | rutyna | 7 dni |
| 22. | Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni - wymazy/odciski | rutyna | 48 godzin |
| 23. | Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza - sedymentacja | rutyna | 48 godzin |
| 24. | Mikrobiologiczna kontrola czystości rąk - odciski | rutyna | 48 godzin |
| 25. | Hodowla w kierunku Trichomonas vaginalis | rutyna | 7 dni |
| 26. | Badanie w kierunku Demodex folliculorum - preparat | rutyna | 2 godziny |
| 27. | Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych i pleśni Posiew w kierunku dermatofitów | rutyna rutyna | 10 dni 4 tygodnie |
| 28. | Posiew w kierunku Ureoplasma sp, Mykoplasma hominis | rutyna | 48 godzin |
| Badania wykonywane metodą immunochromatograficzną |  |  |  |
| 29. | Wyrywanie antygenów Adeno i Rotawirusów w kale | pilne/ rutyna | 2 godziny |
| 30. | Wyrywanie antygenów Norowirusów w kale | pilne/ rutyna | 2 godziny |
| 31. | Wyrywanie antygenów adeno,astro,rota i Norowirusów w kale | pilne/ rutyna | 2 godziny |
| 32. | Wykrywanie DHG i toksyny A i B Clostridium difficile w kale | pilne/rutyna | 2 godziny |
| 33. | Wyrywanie antygenów Campylobacter coli i jejuni w kale | pilne/ rutyna | 2 godziny |
| 34. | Wykrywanie wirusa RSV w wymazach z nosogardzieli | pilne/rutyna | 2 godziny |
| 35. | Wykrywanie wirusa grypy A i B w wymazach z nosogardzieli | pilne/rutyna | 2 godziny |
| 36. | Wykrywanie antygenu S.pneumoniae w moczu – metoda immunoenzymatyczna | pilny/rutyna | 2 godziny |
| 37. | Wykrywanie antygenu L.pneumophilia w moczu – metoda immunoenzymatyczna | pilny/rutyna | 2 godziny |
| Badanie molekularne |  |  |  |
| 38. | Wykrywanie DNA Mycoplasma pneumoniae w wymazach z nosogardzieli | pilny/rutyna | 2 godziny |

#### Komentarze do badań mikrobiologicznych

Pod tradycyjnym antybiogramem podawane są komentarze do wykrytych w laboratorium mechanizmów oporności, które mają pomóc w doborze odpowiedniego antybiotyku.

#### Uwagi pojawiające się na wyniku

| AmpC(+) | Nie stosować cefalosporyn III generacji w monoterapii, istnieje ryzyko niepowodzenia terapeutycznego |
| --- | --- |
| ESBL(+) ang. extended – spectrum  - lactamase | Według aktualnych standardów EUCAST wykrycie wytwarzania ESBL nie wyklucza zastosowania cefalosporyn III i IV generacji oraz aztreonamu w przypadku stwierdzenia na nie wrażliwości |
| MBL Ang. metallo - - lactamase | Metalo - - laktamaza. Oporność na karbapenemy niefermentujących pałeczek G(-) |
| NDM Ang. New Delhi metallo - - lactamase | Oporność na karbapenemy w mechaniźmie NDM |
| KPC Ang. Klebsiella pneumonia carbapenemase | Oporność na karbapenemy w mechanizmie KPC |
| CPE Ang, Carbapenemase Producing Enterobacterales | Pałeczki jelitowe wytwarzajace karbapenemazy |
| BLNAR Ang.  - lactamaese – negative, ampicillinresistant | Szczep Haemophilusinfluenzae oporny na ampicylinę,  - laktamazo – ujemny. Klinicznie oporny na: Amoksycylinę z kwasem klawulanowym Ampicylinę z sulbaktamem Cefaklor, cefprozil, cefuroksym, ceftamet |
| PP | Wrażliwość na antybiotyki betalaktamowe można przewidywać na podstawie wrażliwości na penicylinę. Paciorkowce nie wytwarzają betalaktamaz. Dodatek inhibitora nie wpływa na efekt kliniczny. |

| HLGR (-) | Enterococcus sp. są naturalnie oporne na niskie stężenie aminoglikozydów, cefalosporyny i klinamycynę. Wobec badanego szczepu należy oczekiwać synergizmy aminoglikozydów (z wyjątkiem streptomycyny) z penicylinami i glikopeptydami, jeśli izolat ten jest wrażliwy na te leki |
| --- | --- |
| HLGR (+) Ang. high – lovel Gentamicinresistance | Enterococcus sp. są naturalnie oporne na niskie stężenie aminoglikozydów, cefalosporyny i klindamycynę. HLGR oznacza oporność wysokiego stopnia na wszytkieaminoglikozydy z wyjątkiem streptomycyny oraz utratę synergizmu z penicylinami oraz glikopeptydami |
| VRE Ang. Vancomycin resistant enterococci | Enterococcus sp. oporny na wankomycynę |

| Ge | Oporność na gentamycynę jest reprezentatywna dla wszystkich amino glikozydów (dotyczy gronkowców) |
| --- | --- |
| MRCNS ang. Methicillin – resistans Coagulase – negative estaphylococci | Oporny na metycylinęStaphylococcusspp. Koagulazo – ujemny. Klinicznie oporny na wszystkie antybiotyki -laktamowe tj. penicyliny, penicyliny skojarzone z inhibitorami -laktamaz, cefalosporyny i karbapenemy. |
| MSCNS Ang. methicillin – susceptible Coagulase – naegativestaphylococci | Wrażliwy na metycylinęStaphylococcusspp. Koagulazo – ujemny tzn. wrażliwy na kloksacylinę, penicyliny z inhibitorami -laktamaz, cefalosporyny i karbapenemy. |
| MRSA Ang. methicillin – resistant S. aureus | Metycylino – oporny Staphylococcusaureus. Klinicznie oporny na wszystkie antybiotyki -laktamowe tj. penicyliny, penicyliny skojarzone z inhibitorami -laktamaz, cefalosporyny i karbapenemy. |
| MSSA Ang. methicillin–susceptible S. aureus | Metycylino – wrażliwy Staphylococcus aureus tzn. wrażliwy na kloksacylinę, penicyliny z inhibitorami -laktamaz, cefalosporyny i karbapenemy. |
| VISA Ang. vancomycin-intermediate S. aureus | Staphylococcus aureus średniowrażliwy na wankomycynę |
| VRSA Asng. Vancomycin – resistant S. aureus | Staphylococcus aureus oporny na wankomycynę. |

| MLSB (+) Ang. resistance to macrolide, Lincosamide and streptogramin B | MLSB(I) wykryto mechanizm MLSB indukcyjny MLSB(K) wykryto mechanizm MLSB konstruktywny – szczep oporny na makrolidy, linkozamidy i streptograminy B. |
| --- | --- |
| E | Wrażliwość na erytromycynę jest reprezentatywna dla wszystkich makrolidów |
| Eo | Oporność na erytromycynę = oporności na 14 i 15 węglowe makrolidy. |

| Wymazy | Mikrobiota mieszana. Wysokie ryzyko kontaminacji. Wskazana kontrola – materiał należy pobrać z pogranicza zdrowej i chorej tkanki. |
| --- | --- |
| Mocze | Prosimy o ponowne przesłanie materiału przestrzegając zasad pobierania i transportu – wyhodowano (np3) drobnoustroje. |
| Rurki, dreny | Drobnoustroje hodowane z rurki/drenu określają tylko jej kolonizację. Na podstawie tego badania nie można jednoznacznie wskazać czynnika etiologicznego zakażenia. |
| Zakażenia inwazyjne | - W zakażeniach inwazyjnych zalecane jest stosowanie wysokich dawek antybiotyków - Prawdopodobne zanieczyszczenie. Drobnoustrój, który stanowi fizjologiczną mikrobiotę skóry, można uznać za wiarygodny czynnik zakażenia, jeżeli został wyhodowany z dwóch niezależnych wkłuć. (dotyczy posiewów krwi z wyhodowanym jednym lub dwoma drobnoustrojami skórnymi). Wynik jest wiarygodny, jeżeli krew pobrana została z trzech niezależnych wkłuć (min z dwóch), do trzech kompletów podłóż. (uwaga dotyczy zbyt małej ilości pobranego materiału) - Po trzech dobach celowanego leczenia wskazany jest kontrolny posiew krwi. (dotyczy bakteriemii gronkowcowych, kandydemii i ZOMR u noworodków) - Szczep wytwarza karbapenemazę. Przy braku poprawy stanu klinicznego, po trzech dobach celowanego leczenia należy powtórzyć posiew krwi. - Szczep ESBL –dodatni. Przy braku poprawy stanu klinicznego, po trzech dobach celowanego leczenia należy powtórzyć posiew krwi. - W zakażeniach inwazyjnych nie stosować cefalosporyn, istnieje ryzyko niepowodzenia terapeutycznego (dotyczy producentów AmpC) - Zastosowanie wankomycyny przy MIC =2 wiąże się z ryzykiem niepowodzenia terapeutycznego. Przy braku poprawy stanu klinicznego, po trzech dobach celowanego leczenia należy powtórzyć posiew krwi (dotyczy S.aureus). |
| Pełne informacje dostępne są na stronie: https://kordl.nil.gov.pl |  |

#### Wyjaśnienie nowych skrótów

| CFUang Colony Forning Unit | W posiewach ilościowych przy skrócie CFU/ml – jednostka tworząca kolonie/ml – podaje się ilość wyhodowanych kolonii w 1 ml materiału. |
| --- | --- |
| S I R | S-wrażliwy przy standardowym dawkowaniu leku, I-wrażliwy przy zwiększonej ekspozycji na lek, R-oporny |
| MIC – minimum inhibitory concentration | MIC – minimalne stężenie hamujące wzrost bakterii |

#### Interpretacja ilości wyhodowanych drobnoustrojów podawanych na wyniku.

  - Kryteria oceny półilościowej posiewów

| Ilość kolonii na płytce | Ocena opisowa (wymazy, płyny) | Interpretacja ilościowa (wymazy z określonej powierzchni rany) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Drobnoustrojów nie wyhodowano | Drobnoustrojów nie wyhodowano |
| Drobnoustrój izolowany z hodowli bulionowej * |  |  |
| 1-5 | Kolonie pojedyncze | 102 CFU/g* |
| 6 – 10 | Kolonie nieliczne |  |
| 11 – 20 | Kolonie dość liczne | 103 CFU/g* |
| 21-100 | Kolonie liczne |  |
| >100 policzalne | Kolonie bardzo liczne | 104CFU/g* |
| Niepoliczalne | Wzrost zlewny | 105 CFU/g Ilość znamienna |

*w posiewach z ran za patogeny bez względu na ilość wyhodowanych kolonii uważać:

Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.

  - Ocena ilościowa – miano (CFU/ml) = liczba kolonii na płytce x 100 (współczynnik rozcieńczenia)

| Liczba kolonii na płytce | Miano kolonii w moczu (CFU/ml) | Miano kolonii w ranach (CFU/g) |
| --- | --- | --- |
| <10 | <102 | 102 CFU/g* |
| 10-100 | 103 – 104 | 103 CFU/g* |
| 100-1000 | 104 – 105 | 104 CFU/g* |
| >1000 | >105 | 105 CFU/g Ilość znamienna |

*w posiewach z ran za patogeny bez względu na ilość wyhodowanych kolonii uważać: Streptococcuspyogenes, Pdeudomonasaeruginosa i Staphylococcusaureus

Metoda ilościowa – posiew kalibrowaną ezą dotyczy:

1.Interpretacja posiewu moczu pobranego metodą środkowego strumienia

 <102 CFU/ml – posiew ujemny

 >103 CFU/ml – zakażenie w przypadku współistnienia objawów zapalenia pęcherza

 >104 CFU/ml – zakażenie w przypadku objawów odmiedniczkowego zapalenia nerek

Izolacja dwóch lub więcej gatunków zwykle jest wynikiem zanieczyszczenia, z wyjątkiem pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym lub powikłanym, długo trwającym zakażeniem układu moczowego. 2.Wydzieliny z dróg oddechowych (ilość znamienna> 105)

- Posiew materiału w kierunku grzybic

| Badanie w kierunku grzybic |  | Nieznamienna patognomonicznie | Znamienna, gdy powtórzono badania hodowlane i serologiczne | Znamienna patognomonicznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plwocina |  | Drożdżaki 103/ml Aspergillus sp | 104 – 105/ml | 106/ml 2 x 101 – 1 x 102 |
| Mocz | Środkowy strumień | <103/ml 1,2 | 104 – 105 ml 1,2 | 106/ ml |
|  | Nakłucie pęcherza | 0 | 1 | 13 |
| Kał |  | 103/g | 104 – 105 /g | 106 /g |
| Krew4 |  | 0 | <10 | 10 |
| PMR |  | 0 | 1 | 1 |
| Punktaty |  | 0 | 1 | 1 |

Legenda:

1-badanie w kierunku vaginitis (balanitis) 2-małe liczby są znamienne dla posocznicy

- mocz pobrany przez punkcję pęcherza nie powinien zawierać grzybów

- przy padaniu krwi należy pamiętać, że pacjenci z cewnikami dożylnymi często mają fungemię przejściową

Grzyby pleśniowe	Grzyby drożdżopodobne

| Ilość kolonii na płytce | Ocena opisowa wzrostu |  | Ilość kolonii na płytce | Ocena opisowa wzrostu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 -3 | pojedynczy |  | 1 -10 | pojedynczy |
| 4 - 8 | nieliczny |  | 11-20 | nieliczny |
| 9 – 15 | liczny |  | 21-50 | liczny |
| 16 – 30 | zlewny |  | 51-100 | zlewny |

Posiew cewników metodą wg Maki

- Metoda ilościowa – zakażenie >103 kolonii

- Metoda półilościowa – zakażenie 15 kolonii

#### Ogólne zasady postępowania przy pobieraniu materiału i transporcie

#### Czas pobierania

- Próbki pobierać przed rozpoczęciem leczenia środkami przeciwdrobnoustrojowymi

- Jeżeli przeprowadzamy badanie kontrolne po leczeniu, należy je wykonać co najmniej po trzech      dniach od zakończenia podawania chemioterapeutyku

- W razie konieczności przeprowadzenia badania bakteriologicznego u pacjentów, którzy już wcześniej – ze względów życiowych – otrzymali chemioterapeutyk, należy na skierowaniu  napisać jaki lek chory pobiera i jak długo go stosuje.

#### Przygotowanie pola zabiegu

- Skórę w miejscu wkłucia przy pobieraniu krwi, PMR i płynów z jam ciała należy starannie    odkazić preparatem do dezynfekcji skóry przecierając miejsce wkłucia

- W innych przypadkach należy oczyścić miejsce pobrania materiału jałowym wacikiem    zwilżonym jałowym roztworem soli fizjologicznej, usunąć strupy, martwe tkanki.

#### Objętość próbki

- Przy płynach (krew, mocz, żółć, PMR, ropa i inne) pobrać odpowiednio około 2-10 ml.

- Liczba drobnoustrojów na wacikach w przypadku pobierania wymazów jest niska. Zatem wymazy należy pobierać tylko wtedy, kiedy nie da się uzyskać nawet niewielkiej objętości  materiału (wydzieliny)

#### Sposoby pobierania

- Materiał pobierać tylko z miejsc zmienionych chorobowo, z pogranicza zdrowej i chorej tkanki.

- Pobrany wg odpowiedniej procedury do stosownego naczynia

- Materiałami w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych są: jałowo pobrana ropa, płyny lub  tkanki, umieszczone w jałowym pojemniku (port-F) Wymazy pobierać należy na podłoże transportowe i na suchą wymazówkę lekko zwilżoną solą fizjologiczną.

- Pierwszą porcję ropy należy zawsze odrzucić

- Materiał powinien być pobrany tylko przez wyszkolone osoby, zgodnie z odpowiednią  procedurą

- Jeśli materiał pobiera sam chory (plwocina, mocz, kał), należy dostarczyć jemu jasno  sformułowaną instrukcję.

#### Tansport

Materiał biologiczny pobierany do badań mikrobiologicznych powinien być zawsze:

- zaopatrzony w skierowanie lekarskie starannie wypełnione

- zabezpieczony przed wylaniem się (starannie zamknięte naczynia i postawione w pozycji pionowej)

- naczynie z materiałem musi być na zewnątrz wolne od zanieczyszczeń biologicznych, dokładnie opisane (imię, nazwisko, data urodzenia, rodzaj materiału)

- powinna być zabezpieczona odpowiednia temperatura dla materiału i czas transportu j,w.:

- pojemnik powinien być wyraźnie opisany – „materiał zakaźny”, systematycznie myty i    dezynfekowany

- zleceniodawcy, którym zapewniamy transport materiału do ZML muszą zadbać o odpowiednie warunki przechowywania materiału do przyjazdu kierowcy

- materiały przeznaczone do ZML nie powinny być wymieszane z innymi badaniami (podane kierowcy oddzielnie)

- zleceniodawca zobowiązany jest poinformować pacjenta o warunkach transportu danego materiału, jeśli ten przywozi materiał do ZML własnym transportem.

#### Pozostałe środki ostrożności

  - wszystkie próbki, przede wszystkim krew, należy traktować tak, jak gdyby pochodziły od pacjentów potencjalnie zakażonych

  - jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że przy otwieraniu próbek powstanie zakaźny aerozol, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności

  - należy unikać dotykania próbek przesyłanych do góry dnem, nieszczelnych pojemników, zabrudzonych skierowań i formularzy

| Materiał | Naczynie | Ilość materiału | Warunki przechowywania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Temperatura | Max czas w godzinach |
| Aspiraty z ran, ropni i gdy materiału jest niewiele | PORT-F (fiolki z białym żelem) - wstrzyknąć po odkażeniu korka | 1 – 2 ml | Pokojowa | 24 |
| Aspiraty z ran, ropni | Strzykawka zabezpieczona korkiem gumowym | 1 – 10 cm | Pokojowa | 2 |
| Aspiraty z jam ciała | Jałowe naczynie | 10 – 20 cm | Pokojowa | 2 |
| Wycinki tkanek | PORT-F (fiolki z białym żelem) - wkłuć w żel i szybko, szczelnie zamknąć | 1g | Pokojowa | 24 |
| Rany bez możliwości zaaspirowania | Podłoże transportowe z galaretką + wymazówka sucha | Dokładnie nasączone | Pokojowa | 24 |
| Aspiraty klarowne z fizjologicznie jałowych miejsc. | Podłoża namnażające dla beztlenowców. Jałowe naczynie | 8 – 10 ml | Pokojowa | 24 |
| Płyn mózgowo rdzeniowy | Jałowe naczynie. Namnażające podłoże pediatryczne (płyn klarowny, po godzinach pracy ZML) + preparat | 3-4 ml 0,5-4 ml | 37C Pokojowa | Do 0,5 24 |

| Krew i inne płyny z miejsc fizjologicznie jałowych | Butelki pediatryczne Butelki dla dorosłych | 1-3 ml 8-10 ml | 4C | 24 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kał: Stały Płynny | Jałowe kałówki | Wielkość orzecha laskowego 1 – 2 ml | Pokojowa 4°C | 4 24 |
| Wymazy z odbytu | Wymazówka transportowa | Głęboki wymaz | Pokojowa | 24 |
| Plwocina mini BAL | Jałowe naczynie | 2 – 5 ml | 4C | 24 |
| Popłuczyny z nosogardła lub oskrzeli w kierunku RSV | Jałowe naczynie | 0,5 ml | 4C | 24 |
| Materiał z nabłonka nosogardła w kierunku RSV, grypy | Sucha wymazówka wiskozowa | Dokładnie nasączona , | 4 oC | 8 |
| Wymazy z nosa, gardła, ucha, oka | Wymazówka transportowa | Dokładnie nasączona | Pokojowa | 24 |
| Mocz | Jałowe naczynie | 5 ml | 4C | 24 |
|  | Uromedium | Podłoża opłukane i mocz dokładnie usunięty | 37C | 24 |
| Końcówki cewników | Jałowe naczynie | 5 cm cewnika + kilka kropel NaCl | 4C | 24 |
| Wymaz w kierunku Trichomonas vaginalis | Jałowa wymazówka w podłożu do hodowli T. vaginalis | Dokładnie nasączona | 37C | 24 |
| Materiał w kierunku Neisseria gonorrhoae | Aspirat, wymaz z cewki moczowej, wymaz z pochwy, płyn stawowy, wymaz z gardła | Po wcześniejszej konsultacji z ZML |  |  |
| Materiał w kierunku Mycoplasma hominis I Ureoplasma sp | Mężczyźni – wymaz z cewki moczowej Kobiety – wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, wymaz z cewki moczowej | Wymazy wyciśnięte w roztworze Mycoplasma R1 pobrany z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej |  |  |

| Materiał / Temperatura | +18oC/ + 25 oC | +2oC/ + 8 oC |
| --- | --- | --- |
| Sperma, mocz | 2 godziny | ------ |
| Wymaz wyciśnięty w roztworze MYCOPLSMA R1 | 20 godzin | 72 godziny |

#### Materiał w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma sp

#### Pobieranie materiału z dolnych dróg oddechowych

Przy pobieraniu materiałów z dolnych dróg oddechowych należy przede wszystkim ograniczyć  możliwość zanieczyszczenia pochodzącego z wydzieliny jamy ustnej i gardła – wymazy z gardła i nosogardzieli nie nadają się do diagnostyki zapalenia płuc.

#### Plwocina

  - Celowe jest badanie plwociny u tych chorych z zapaleniem płuc, którzy wydalają ją w ilości wystarczającej do sporządzenia preparatu bezpośredniego i założenia hodowli.

  - Pobrać materiał rano, przed rozpoczęciem leczenia, pod nadzorem personelu.

  - Przed wykrztuszeniem przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą, wyjąć protezę zębową

  - Wydzielinę wykrztusić do jałowego naczynia.

  - Naczynie natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni zakrętki.

  - Naczynie właściwie opisać i bezzwłocznie przesłać do laboratorium. Jeśli jest to niemożliwe można przetrzymać plwocinę w lodówce.

  - U chorych, którzy odkrztuszają niewiele plwociny, można pobudzić jej wydzielanie poprzez fizjoterapię klatki piersiowej, drenaż ułożeniowy, nawadnianie, środki mukolityczne lub inhalacje. Możliwa też jest aspiracja plwociny drogą nosowo – tchawiczą przy użyciu cewnika.

  - Do diagnostyki zapalenia płuc wystarczy jedna próbka plwociny, ale przy podejrzeniu gruźlicy należy ją pobierać 3 – 5 dni, w przypadku grzybicy narządowej wskazane jest pobranie plwociny kilka razy.

  - Przy podejrzeniu zapalenia płuc obok plwociny, bardzo dobrym i zalecanym materiałem jest posiew z krwi.

#### Płyn opłucnowy

Jama opłucnowa jest fizjologicznie jałowa. Płyn opłucnowy w trakcie zapalenia opłucnej zawiera   drobnoustroje.

  - Materiał pobiera się za pomocą punkcji, po ustaleniu poziomu płynu.

  - Ze względu na możliwy udział beztlenowców punktat powinien być natychmiast bezpośrednio w strzykawce przysłany do laboratorium, przy czym należy całkowicie usunąć z niej powietrze i szczelnie zamknąć.

  - Można pobrać płyn na podłoża tlenowe i beztlenowe do posiewu krwi.

#### Materiał z bronchoskopii

- Wartość diagnostyczna wysoka – niewielki stopień zanieczyszczenia drobnoustrojami z jamy ustnej i gardła.

- Wydzielinę oskrzelową pobiera się drogą aspiracji przez kanał bronchoskopu, albo za pomocą sondy ze szczoteczką – wg procedur medycznych.

- Tylko przy braku wystarczającej ilości wydzieliny oskrzelowej, można przepłukać oskrzela i pobrać popłuczyny – do płukania nie należy używać fizjologicznego NaCl, ponieważ hamuje ona wzrost niektórych drobnoustrojów, np. Proteus sp.

- Najlepsze wyniki osiąga się stosując cewnik ze szczoteczką umożliwiający pobranie próbki bez ryzyka kontaminacji w trakcie przesuwania bronchoskopu przez górne drogi oddechowe.

- Szczoteczkę natychmiast umieścić w bulionie pobranym z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej.

- Mocz

Badanie moczu w kierunku wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae i Legionella pnemophilia u pacjentów z podejrzeniem zapalenia płuc. Należy pobrać próbkę moczu w ilości 3 ml do jałowego pojemnika. Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-30C) i dostarczyć do laboratorium jak najszybciej, maksymalnie do 20 godzin od pobrania.

- Materiał w kierunku wirusa RSV Respiratory SyncytialVirus i grypy

- Oznaczenie powinno być przeprowadzone zaraz po pobraniu materiału. Jeśli nie jest to możliwe, należy badanie dostarczyć do ZML w temperaturze 4C w ciągu 24 godzin.

- Wymazy z nosogardzieli należy pobrać przy użyciu standardowych metod. Do pobrania wymazów używać wymazówek wiskozowych. Nie stosować medium transportowego zawierającego agar.

- Próbki aspiratów z nosa lub oskrzeli o objętości ok. 50 ml należy zawiesić w 2 ml soli fizjologicznej.

- W kierunku grypy pobrać materiał w postaci głębokiego wymazu z nosa/sosogardzieli.

#### Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych

Materiał powinien być pobierany na podłoża transportowe. Jeśli na powierzchni śluzówek chorego są błony rzekome, to należy je usunąć, a sam wymaz pobrać z niżej leżącej zmiany.

#### Wymaz z gardła

  - Unieruchomić język szpatułką.

  - Pobrać materiał ze zmienionych zapalnie lub pokrytych wydzieliną okolic tylnej ściany gardła podniebienia lub migdałków, mocno naciskając wacik lub wykonując nim ruch obrotowy.

  - Z krypt migdałkowych pobrać próbkę starając się ostrożnie wkręcić koniec wacika.

  - Starać się nie dotykać zdrowo wyglądających śluzówek śliny.

  - Wacik natychmiast umieścić w podłożu transportowym i przesłać do laboratorium.

#### Wymaz z nosogardzieli

W przypadku podejrzenia zakażenia wywołanego przez meningokoki i Haemophilus influenzae,

wykonuje się wg procedury medycznej wymazy przez nos lub przez jamę ustną na podłoża

transportowe.

#### Wymaz z nosa

- Materiał pobiera się pod kontrolą wzroku we wzierniku nosowym z okolic zmienionych zapalnie lub pokrytych wydzieliną

- Przy podejrzeniu ozeny struny zebrać za pomocą pensety lub zwilżonego wacika

- Poszukiwanie nosicielstwa S. aureus polega na pobieraniu wymazu z przedsionka nosa

- Odpowiednim materiałem przy zapaleniu zatok obocznych nosa jest wyłącznie wydzielina z zatoki, pobrana drogą punkcji zatok i aspiracji za pomocą igły – popłuczyny z zatok są często zanieczyszczone florą nosa i przez to mało wartościowe.

#### Wymaz z krtani

Wymaz pobrany pod kontrolą wzroku, przy pomocy lusterka krtaniowego na podłoże

transportowe

#### Pobieranie materiału z ucha

Otitis media:

- jeśli przy ostrym zapaleniu ucha środkowego poprzez ubytek w błonie bębenkowej wydostaje się  wydzielina, to należy ją pobrać przy pomocy wacika i przesłać w podłożu transportowym.

- przedtem należy zdezynfekować przewód słuchowy, a przy pobieraniu unikać dotknięcia ściany  przewodu.

- przy braku wydzieliny należy pod kontrolą wzroku pobrać materiał z ujścia trąbki Eustachiusza w  nosogardzieli.

- ropę w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego, jak również materiał śródoperacyjny należy pobrać   za pomocą strzykawki i cienkiego cewnika lub – w ostateczności – za pomocą wacika i przesłać w podłożu transportowym.

Otitisexterna:

- pobrać wymaz z miejsc pokrytych strupem lub wydzieliną. W przypadku „suchego” zapalenia wacik    należy uprzednio zwilżyć solą fizjologiczną.

- unikać kontaktu ze skórą przewodu słuchowego.

- przy podejrzeniu zakażenia grzybowego dobrze jest pobrać łuski skórne z przewodu za pomocą jałowej  szpatułki.

- nie przeprowadza się badań w kierunku beztlenowców.

#### Pobieranie materiału z zakażeń oczu.

- Pobranie do badania mikrobiologicznego z rejonu gałki ocznej należy dokonać przed zastosowaniem miejscowego znieczulenia, gdyż środki znieczulające mogą zawierać dodatki przeciwdrobnoustrojowe

- Należy pamiętać, aby materiału do badań bakteriologicznych nie pobierać z oka w ciągu 4 godzin po przepłukaniu czy zakraplaniu go lekami dezynfekcyjnymi lub chemioterapeutykami

- Materiał pobrać na podłoże transportowe i w ciągu 24 godzin dostarczyć do ZML

- W przypadku braku wydzieliny można pobrać materiał ze spojówek przez umieszczenie w worku spojówkowym jałowych jedwabnych nici, które po nasyceniu wkłada się do jałowych probówek i natychmiast wysyła się do laboratorium

- W przypadku zeskrobin z rogówki pobrany materiał posiewać przy pacjencie na świeże podłoża dostarczone przez ZML

#### Pobieranie materiału z dróg moczowych

#### Zasady ogólne:

- mocz w prawidłowych warunkach jest jałowy. Źródłami kontaminacji są przede wszystkim bakterie z okolic ujścia cewki moczowej, napletka, pochwy i sromu, jak również z rąk i ubrania. Przy zastosowaniu odpowiednich metod można przy pobieraniu ograniczyć te źródła zanieczyszczeń

- do badania należy przeznaczyć mocz poranny, gdyż wówczas liczby drobnoustrojów są najwyższe. Jeśli to niemożliwe, mocz powinien pozostawać jak najdłużej w pęcherzu

- pod żadnym pozorem nie wolno do badania mikrobiologicznego przeznaczyć moczu oddanego do kaczki czy nocnika

- do badania nadaje się mocz pobrany ze środkowego strumienia, za pomocą cewnika lub nakłucia nadłonowego pęcherza moczowego

- do badania mikrobiologicznego potrzeba co najmniej 3 ml moczu, pobranego do jałowej probówki.

- mocz ze środkowego strumienia – metoda z wyboru.

Pobranie moczu u mężczyzny:

- umyć ręce wodą z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem

- całkowicie ściągnąć napletek i umyć żołądź prącia

- początkowy strumień oddać do ustępu, a następnie nie przerywając strumienia pobrać około 5 ml moczu bezpośrednio do pojemnika na mocz, nie dotykając jego brzegów i wewnętrznej powierzchni

- pojemnik natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegów i wewnętrznej strony nakrętki

- naczynie opisać i przed przysłaniem do laboratorium przechowywać w lodówce

Pobranie moczu u kobiety:

- ręce umyć wodą z mydłem, wysuszyć jednorazowym ręcznikiem

- umyć dokładnie krocze (można skorzystać z prysznica)

- początkowy strumień moczu oddać do ustępu, następnie nie przerywając strumienia pobrać około 5 ml do jałowego naczynia

- natychmiast je zamknąć nie dotykając jego brzegów i wewnętrznej powierzchni zakrętki

- naczynie opisać i przechowywać w lodówce do czasu transportu

Mocz pobierany cewnikiem:

  - tylko gdy nie można prawidłowo pobrać moczu ze środkowego strumienia ani wykonać nakłucia pęcherza

  - cewniki moczowe nie powinny być badane bakteriologicznie. Badanie musi obejmować mocz z cewnika świeżo założonego i po wymianie, która następuje co dwa tygodnie.

Cewnikowanie

  - Z zasady powinno się używać jednorazowego cewnika. Chory powinien wypić wystarczającą ilość płynu. Po odpowiednim ułożeniu chorego starannie myje się okolice krocza i narządy moczowo-płciowe mydłem i jałową wodą, a następnie wprowadza cewnik. Pierwszą porcję moczu odrzuca się, a następną zbiera się do jałowego naczynia i przysyła do badania.

  - Mocz na posiew można pobrać wg odpowiednich procedur podczas płukania pęcherza, cystoskopii i cewnikowania moczowodów, cystostomii.

Mocz z nakłucia pęcherza

- Nakłucie nadłonowe jest sposobem preferowanym u dzieci i chorych z nawracającymi, niejasnymi bakteriologicznie zakażeniami, a także u takich pacjentów, u których z różnych względów nie możliwe jest prawidłowe pobranie moczu ze środkowego strumienia.

- Jeżeli nie możliwe jest przechowywanie moczu w niskiej temperaturze, należy zastosować metodę  zanurzeniową stosując Uromedium.

Stosowanie Uromedium

Sposób pobrania:

- odkręcić nakrętkę z podłożem

- nakrętkę, nie dotykając podłoża położyć do góry na czystej powierzchni

- nie dotykając brzegu pojemnika oddać mocz do pojemnika zgodnie z zasadami pobierania moczu na posiew

- zanurzyć w nim płytkę z podłożami tak, aby cała jej powierzchnia była obmyta moczem

- wylać całą(!) zawartość pojemnika i dokładnie zakręcić pojemnik

Uromedium stanowi bezpieczny system transportu moczu w temperaturze pokojowej

#### Pobieranie materiału z dróg rodnych

- Materiał

  - Kobiety: wymaz z pochwy lub szyjki macicy

  - Mężczyźni: wymaz z cewki moczowej, nasienie i wydzielina gruczołu krokowego

- Zasady ogólne

  - Oddziały i poradnie przyszpitalne:

    - Materiał pobierany z szyjki macicy i/lub cewki moczowej w kierunku GC, TV, posiewany jest bezpośrednio przy pacjentce na odpowiednie podłoża. W związku z tym konieczny jest kontakt z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej (wew. 251)

  - Inne przychodnie – materiał w kierunku GC pobrać na podłoże transportowe

    - Materiał w kierunku drożdżaków należy pobrać na zwilżoną w soli fizjologicznej wymazówkę bez podłoża transportowego

  - Równolegle z pobraniem materiału na posiew, należy wykonać preparat na szkiełku podstawowym w celu dokonania oceny czystości pochwy

  - Postępowanie takie dotyczy pacjentek ze skierowaniem od ginekologów jak i od dermatologów

- Postępowanie

Aby zmniejszyć możliwość zanieczyszczenia materiału florą fizjologiczną należy przestrzegać poniższych zasad:

U mężczyzn

- Przy pobieraniu wydzieliny z cewki moczowej lub stercza ujście cewki moczowej należy oczyścić za pomocą zwilżonego solą wacika i wysuszyć drugim, suchym wacikiem.

- Cewkę moczową wycisnąć ku przodowi, wydzielinę pobrać za pomocą jałowego wacika. Jeśli można uzyskać dość dużo wydzieliny, to pierwszą jej porcję powinno się odrzucić.

- Jeśli nie da się uzyskać wydzieliny, należy wprowadzić do cewki cienki, elastyczny wacik na drucie na głębokość około 2 cm i pobrać próbkę przekręcając wacik.

- Wacik z wydzieliną umieścić w podłożu transportowym.

- Próbki jak najszybciej przesłać do laboratorium.

- Pacjentom ambulatoryjnym materiał pobiera urolog lub dermatolog w odpowiednich przychodniach.

U kobiet

  - W celu pobrania wydzieliny z cewki moczowej po rozchyleniu warg sromowych dwoma zwilżonymi wacikami oczyścić ujście cewki i wysuszyć następnym wacikiem.

  - Cewkę ostrożnie wycisnąć od strony pochwy i pobrać wydzielinę za pomocą jałowego wacika. W przypadku obfitej wydzieliny odrzucić jej pierwszą porcję

  - W ten sam sposób pobiera się wydzielinę gruczołów Bartholiniego

  - Wydzielinę z pochwy i szyjki macicy pobiera się pod kontrolą wzroku we wzierniku za pomocą jałowego wacika, szczególnie z makroskopowo widocznych zmian

  - Przy wprowadzaniu wziernika nie należy stosować żadnych środków ułatwiających poślizg, gdyż często zawierają substancje przeciwdrobnoustrojowe

  - Pobrane wydzieliny umieszcza się w podłożu transportowym.

  - Zaleca się zrobienie preparatu z wydzieliny na szkiełku podstawowym

  - Pobrany materiał na podłoże transportowe wraz z preparatem, bezzwłocznie przesłać do laboratorium

Przy pobraniu próbek w kierunku rzeżączki, należy uwzględnić następujące miejsca pobrania, charakterystyczne dla tego drobnoustroju:

Cewka:

- próbki pobierać najwcześniej godzinę po ostatnim oddaniu moczu

- w przypadku wydzieliny, wacik czy odpowiednią ezę ostrożnie wprowadzić do cewki na głębokość około 2 cm

- pobrać materiał przez obracanie wacikiem Szyjka:

- szyjkę oczyścić i wysuszyć za pomocą wacików

- ostrożnie usunąć szyjkę, a wyciśniętą wydzielinę pobrać wacikiem Odbyt:

- wymazy pobiera się z krypt okolicy odbytniczo – prostniczej w obrębie zwieraczy Gardło:

- za pomocą wacika pobiera się wymazy z migdałków i tylnej ściany gardła Spojówki:

- wydzielinę ze spojówek pobiera się za pomocą wacika lub jałowej szklanej kapilary Gruczoły Bartholiniego:

- w przypadku ropnia gruczołu pobierać ropę z jego ujścia za pomocą wacika lub bezpośrednio nakłuć ropień i pobrać ropę na podłoże

- w przypadku przewlekłego zapalenia pobrać materiał wacikiem z ujścia przetok

- ze względu na możliwość udziału beztlenowców w zapaleniu gruczołu należy stosować się do pobierania materiałów w kierunku beztlenowców

Krew:

  - patrz – pobieranie krwi na posiew Stawy:

  - spunktować staw

  - punktat (płyn stawowy, ropę, wydzielinę surowiczą) posiać na uprzednio podgrzane podłoża i podłoże do hodowli krwi.

.  Przy badaniu w kierunku Mycoplasma hominis   i Ureoplasma spp materiałami do badań są:

- u kobiet- wymazy z cewki moczowej- wymazy z szyjki macicy, pochwy

- u mężczyzn: - sperma, mocz (pierwsza poranna porcja), wymaz z cewki moczowej

- Do pobierania wymazów z pochwy i szyjki macicy należy stosować suche, wiskozowe wymazówki na plastikowym trzonku bez podłoża transportowego (te same, które używa się do badań wirusologicznych), natomiast z cewki moczowej materiał należy pobrać  na cienką wymazówkę SWAB lub pakowaną bez probówki. Pobrany materiał należy natychmiast wymieszać i odcisnąć w roztworze Mycoplasma R1.

W tej postaci badanie dostarczyć do laboratorium.

Ponieważ bakterie Mycoplasma, Ureoplasma wykazują duże powinowactwo do komórek błony śluzowej i są pasożytami wewnątrzkomórkowymi, ważne jest dokładne zeskrobanie błony śluzowej, aby zebrać jak najwięcej komórek.

- Mocz i spermę należy pobrać przestrzegając zasad higienicznych, bezpośrednio do jałowego naczynia i natychmiast dostarczyć do ZML

| Materiał / Temperatura | +18oC/ + 25 oC | +2oC/ + 8 oC |
| --- | --- | --- |
| Sperma, mocz | 2 godziny | ------ |
| Wymaz wyciśnięty w roztworze MYCOPLSMA R1 | 20 godzin | 72 godziny |

#### Pobieranie materiału z zakażeń ośrodkowego układu nerwowego

- Materiał:

  - płyn – mózgowo – rdzeniowy

  - treść ropna

  - materiały biopsyjne

- Nakłucie lędźwiowe

Postępowanie przy nakłuciu lędźwiowym, wykonywanym w celu pobrania PMR do badania mikrobiologicznego, należy przestrzegać następujących zasad:

  - bardzo dokładnie zdezynfekować miejsce nakłucia, by do minimum zredukować możliwość kontaminacji próbki z drobnoustrojami ze skóry i środowiska zewnętrznego

  - zdezynfekować ręce przed zabiegiem i zawsze stosować jałowe rękawice ochronne.

  - przestrzegać ściśle aseptycznych warunków, nalać 5 – 10 ml do 2-3 probówek (pierwsza probówka na badanie analityczne, posiew – ostatnia probówka)

  - natychmiast szczelnie zamknąć probówki jałowymi korkami

  - probówki jak najszybciej przesłać do laboratorium, jeszcze „ciepłe”

  - po godzinach pracy laboratorium, płyn wstrzyknąć do podłoża pediatrycznego do posiewu krwi (0,5 – 4 ml) i wykonać preparat na szkiełku podstawowym (2 krople pozostawić do wyschnięcia)

  - w temperaturze pokojowej dostarczyć jak najszybciej do ZML. W przypadku ropnia mózgu właściwym materiałem jest treść punktatu, którą należy transportować w podłożu Port F. Powinno się unikać wymazów, dopuszczalnych tylko w przypadkach minimalnej objętości próbki.

Wacik należy wtedy umieścić w podłożu transportowym.

Także materiały biopsyjne powinny być jak najszybciej przesłane do laboratorium, w warunkach beztlenowych w podłożu Port F.

#### Pobieranie materiału z przewodu pokarmowego.

Jako materiał diagnostyczny w bakteryjnych zakażeniach jelita największą wartość mają próbki  kału. Z powodu małej wartości mikrobiologicznej wymazy odbytnicze mogą być dopuszczone do badania tylko wtedy, kiedy nie da się uzyskać próbek kału:

- w tym celu należy wprowadzić do odbytnicy poza zwieracz zewnętrzny wacik na długim trzonku, wielokrotnie nim pokręcić i przesłać do laboratorium w podłożu transportowym

- o wiele lepszą wartość mają wymazy pobrane pod kontrolą proktoskopii lub sigmoidoskopii. Treść dwunastnicza w przypadku biegunki bakteryjnej lub wymiociny w przypadku zatrucia pokarmowego jedynie w wyjątkowych wypadkach mogą być przedmiotem badania mikrobiologicznego.

W specjalnych przypadkach bada się także materiały pozajelitowe, jak krew w przypadku duru brzusznego i durów rzekomych, mocz lub pokarm:

Przy pobieraniu i przesyłaniu próbek kału należy przestrzegać następujących zasad:

- chory musi oddać kał do czystego naczynia lub wysuszonej i wyłożonej papierem toaletowym muszli klozetowej. Przedtem powinien całkowicie wypróżnić pęcherz

- za pomocą łyżeczki z pojemnika transportowego pobrać próbkę wielkości orzecha laskowego, przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu i ropy. Przy płynnym stolcu wystarczy 1 -2 ml. Pobranie 2 – 3 próbek zwiększa szanse wyhodowania czynnika etiologicznego.

- natychmiast przesłać materiał do laboratorium, schłodzony do 24 godzin.

- w przypadku podejrzenia cholery należy zawiadomić zawczasu laboratorium i przesłać przez posłańca. Jako podłoże transportowe zastosować alkaliczną wodę peptonową z dodatkiem 1% NaCl.

- w przypadku podejrzenia czerwonki wraz z próbką kału przysłać głęboki wymaz z odbytu.

#### Pobieranie krwi i płynów z miejsc fizjologiczne jałowych

Dla pacjentów powyżej 36 kg

- Aerobic (tlenowa)	- pobrać 8 – 10 ml

- Anaerobic (beztlenowa litic)	- pobrać 8 – 10 ml

Dla dzieci poniżej 36 kg, pacjentów geriatrycznych i PMR

- Pediatryczna	- pobrać (min. 0,5 ml) 1 – 3 ml

Butelki przechowuje się w temperaturze pokojowej.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić:

- Czy pożywka jest przejrzysta

- Czy czujnik na spodzie butelki jest zielony

Nie należy używać podłoży mętnych oraz gdy czujnik ma

barwę żółtą

Pobieranie krwi

- Jeżeli w wybranej żyle jest założony cewnik, nie wolno z niej pobierać krwi do badania.

- Pobrać krew do dwóch – trzech kompletów z dwóch niezależnych wkłuć

- W pierwszej kolejności należy napełnić butelkę do hodowli beztlenowców

- Jeśli na korkach znajduje się krew, należy zmyć ją spirytusem

- Kilkakrotne przechylenie podłoży zapewnia dobre wymieszanie krwi z podłożem, co zapobiega powstawaniu skrzepów

- Na butelkach należy napisać pełne dane osobowe pacjenta, dzień i godzinę pobrania materiału tak, by nie zasłaniały kodu paskowego na butelkach i istniała możliwość oderwania części nalepki do tego przeznaczonej

- Napełnione krwią butelki przygotować do transportu, zabezpieczając je przed wystudzeniem i jak najszybciej dostarczyć do ZML

- Butelki z krwią pobierane od pacjentów zakażonych WZW typu B, C i HIV, powinny być pakowane podwójnie i umieszczane w pojemniku do tego przeznaczonym.Algorytm pobierania krwi na posiew

NIE ZAKLEJAĆ PASKÓW KODOWYCH	BUTELKI PRZED POBRANIEM KRWI OPISAĆ DŁUGOPISEM

sepsa i gorączka o domniemanym tle infekcyjnym

Gorączka o nieustalonej etiologii

Zapalenie wsierdzia

Pacjent nowoprzyjęty 2 – 3 zestaw

Pacjent > 48 h hospitalizacji 2 – 3 zestawy

W ciągu 24 godzin

3 – 4 zestawy

Ostre 3 zestawy

Podostre 3 zestawy

Kontrola po leczeniu 3 zestawy z różnych wkłuć

Z różnych wkłuć

Wyjęcie, wymiana cewnika		+ posiew krwi z cewnika (1)	i obwodu (2) (3 próbki)

W ciągu 1 h

W ciągu doby w odstępach > 6 godzin

Przed podaniem antybiotyku

Końcówka cewnika ok. 3 cm

Końcówka cewnika

+ wymaz z miejsca wkłucia

Pobrana do jałowego pojemnika Posiew ilościowy

Przy zmianach zapalnych skóry w miejscu wkłucia

Jeśli pacjent nie gorączkuje

3 zestawy

Podczas antybiotykoterapii 6 zestawów krwi w ciągu 2 dni

SEPSA DOCEWNIKOWA

sepsa i gorączka o domniemanym tle infekcyjnym

Gorączka o nieustalonej etiologii

Zapalenie wsierdzia

Pacjent nowoprzyjęty 2 – 3 zestaw

Pacjent > 48 h hospitalizacji 2 – 3 zestawy

W ciągu 24 godzin

3 – 4 zestawy

Ostre 3 zestawy

Podostre 3 zestawy

Kontrola po leczeniu 3 zestawy z różnych wkłuć

Z różnych wkłuć

Wyjęcie, wymiana cewnika		+ posiew krwi z cewnika (1)	i obwodu (2) (3 próbki)

W ciągu 1 h

W ciągu doby w odstępach > 6 godzin

Przed podaniem antybiotyku

Końcówka cewnika ok. 3 cm

Końcówka cewnika

+ wymaz z miejsca wkłucia

Pobrana do jałowego pojemnika Posiew ilościowy

Przy zmianach zapalnych skóry w miejscu wkłucia

Jeśli pacjent nie gorączkuje

3 zestawy

Podczas antybiotykoterapii 6 zestawów krwi w ciągu 2 dni

SEPSA DOCEWNIKOWA

Optymalna ilość pobieranych zestawów:





krew żylną z trzech świeżych wkłuć

Uwaga!

Krew pobierać zawsze:

- przed podaniem antybiotyku

- przed kolejną dawką

lub dwa pobrania z żyły i jedno wkłucie – krew tętnicza

- lub dwa pobrania z żyły i jedno pobranie z cewnika(dotyczy sepsy odcewnikowej)

Optymalna ilość pobieranych zestawów:





krew żylną z trzech świeżych wkłuć

Uwaga!

Krew pobierać zawsze:

- przed podaniem antybiotyku

- przed kolejną dawką

lub dwa pobrania z żyły i jedno wkłucie – krew tętnicza

- lub dwa pobrania z żyły i jedno pobranie z cewnika(dotyczy sepsy odcewnikowej)

Pobranie materiału w kierunku rzęsiska pochwowego Trichomonas vaginalis

- Materiały:

  - wymaz z pochwy i szyjki macicy lub wydzielina

  - wymaz z cewki moczowej

- Postępowanie:

- materiał pobierany jest przez wykwalifikowany personel w poradniach ginekologicznych, urologicznych lub na oddziale.

- wymazówkę z pobranym materiałem należy umieścić w probówce z ogrzanym do temperatury ludzkiego ciała płynnym podłożem, pobranym wcześniej z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej

- z wydzieliny należy sporządzić preparat na szkiełku podstawowym

- podłoże z wymazówką zabezpieczyć przed wystudzeniem i wraz z wysuszonym preparatem natychmiast dostarczyć do ZML.

#### Pobieranie wycinków, płynów z jam ciała, wymazów z ran, ropni w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych.

Badania w kierunku bakterii tlenowych dotyczą wszelkiego rodzaju zmian zarówno powierzchniowych jak i głębokich, natomiast w kierunku beztlenowców z materiałów pochodzących z fizjologicznie jałowych jam ciała, wszelkiego rodzaju punktatów i aspiratów, rzadziej wymazów.

Sposób postępowania:

- okolice miejsca pobrania należy bardzo dokładnie oczyścić, zdezynfekować, usunąć martwe  fragmenty

- w miarę możliwości próbki należy pobierać w jałowych warunkach

- materiał z ropni można uzyskać przez aspirację treści ropnej po wcześniejszym naprzemiennym przepłukiwaniu ropnia 0,85% NaCl i masażem obrzeża ropnia: poprzez nakłucie wprowadzić 1 ml 0,85% NaCl do ropnia, następnie przeprowadzić masaż i ponownie wprowadzić 1 ml NaCl i jeszcze raz przeprowadzić masaż. Pobrać powstały płyn do fiolki PORT-F i przesłać do laboratorium. Takie pobranie umożliwia oderwanie drobnoustrojów od łożyska rany.

- ropę, wydzieliny z ropni i jam ciała pobiera się przez aspirację za pomocą igły i strzykawki. Pierwszą        wydzielinę ropną zawsze odrzucić!

- nawet z otwartych ognisk, np. z przetoki lub drenującej rany, zaleca się uzyskiwanie materiału przez    aspirację za pomocą strzykawki

- fragment tkanek i materiał biopsyjny uznawane są za najbardziej wartościowe przy podejrzeniu infekcji ran. Należy pobrać kilka 1 g wycinków z pogranicza żywych i martwych tkanek, wkłuć żel w fiolkach PORT-F i natychmiast przesłać do laboratorium

- wymazy można stosować tylko wtedy, kiedy aspiracja jest niemożliwa. W celu pobrania materiału  wymazówkę należy zwilżyć solą fizjologiczną i przenieść próbkę na wacik obracając ruchem rotacyjnym dosięgającym brzegów i łożyska rany. Wg niektórych autorów polecaną metodą jest pobieranie wymazu ruchem zygzakowym od brzegu do brzegu rany. Wacik powinien być całkowicie  nasycony badanym materiałem. Drugi wacik (bez podłoża transportowego) służy do sporządzenia preparatu bezpośredniego

- materiał pobierany w kierunku beztlenowców od momentu pobrania do opracowania musi być cały czas chroniony przed dostępem tlenu

- każdy materiał musi być dostarczony do ZML w możliwie najkrótszym czasie

#### Przysyłanie cewnika centralnego Sposób pobrania.

  - Przemyć skórę wokół cewnika alkoholem

  - Usunąć aseptycznie cewnik

  - Odciąć 5 cm – odcinek

  - Wprowadzić do sterylnej probówki z kilkoma kroplami soli fizjologicznej

#### Sposób transportu.

- Probówka z materiałem musi być szczelnie zamknięta

- Transportować natychmiast, aby nie doprowadzić do wyschnięcia

#### Czas i temperatura przechowywania.

-  15 minut w temperaturze pokojowej

-  24 godziny w temperaturze + 4, jeśli konieczne jest przechowywanie.

Równocześnie powinna być pobrana krew na posiew oraz wymaz z miejsca wkłucia. Stan, w którym z cewnika i z krwi obwodowej hodujemy ten sam szczep bakterii, określamy jako sepsę związaną z cewnikiem. Jeżeli ten sam szczep uzyskamy dodatkowo w posiewie wymazu z miejsca wkłucia, otrzymamy pełen obraz rozwoju zakażenia cewnika.

Cewniki moczowe nie powinny być badane bakteriologicznie. Badanie musi obejmować mocz z cewnika świeżo założonego i po wymianie, która następuje co dwa tygodnie.

#### Pobieranie materiału do badań mikologicznych

  - Grzybice powierzchniowe – obecność komórek grzyba poszukuje się w bezpośrednim badaniu mikroskopowym kreatyny

  - Materiał pobiera się w laboratorium z miejsc zmienionych chorobowo w postaci zeskrobin, łusek, rzęs, włosów itd. Poza laboratorium materiał ten pobrać do jałowych płytek (naczyń)

  - Łuski naskórka pobrać z czynnych miejsc na obwodzie wykwitu

  - W przypadku pęcherzyków zeskrobać pokrywę

  - Przy zapaleniu mieszków włosowych kończyn lub twarzy pobrać materiał wokół korzeni

  - Włosy z głowy lub brody pobrać za pomocą.

    - Płasko zakończonych szczypiec (włosy zakażone można wyciągnąć z pochewki bez trudu)

    - Zebrać za pomocą tępego skalpela zeskrobiny ze skóry głowy, które zawierają fragmenty włosów

    - Przy dużej bolesności zmiany pobrać wymaz z zakażonego miejsca za pomocą zwilżonego wacika

- Paznokcie – infekcja rozpoczyna się z reguły od brzegów bocznych i dystalnych

  - Zebrać materiał z całej grubości płytki i z pod paznokcia

  - W przypadku białej powierzchni grzybicy paznokcia, materiał pobrać skalpelem z zakażonego obszaru

- Jeśli dostępna jest lampa Wooda o dł. Fali do 366 m oświetlić w ciemnym pomieszczeniu chorobowo zmienione miejsce:

  - PITYROSPORUM (łupież pstry), kiedy odbarwienia lub przebarwienia skóry gładkiej w świetle lampy świecą na żółtawy kolor

  - ERYTHRASMA (łupież rumieniowy), kiedy zmiany w pachwinach lub na innej skórze gładkiej świecą na kolor pomarańczowo – czerwony

  - MICROSPORUM SPP – włosy i owłosiona skra dają zieloną fluorescencję

- Materiał z błon śluzowych pobiera się zwilżoną wymazówką bez podłoża transportowego

- Plwocinę, płyny wysiękowe, płyny ustrojowe, materiał bi

- opsyjny pobrać do jałowych pojemników i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

#### INSTRUKCJE POBIERANIA MATERIAŁU PRZEZNACZONE DLA PACJENTÓW

- Pobieranie pokarmu kobiecego do badań mikrobiologicznych

  - Pokarm z piersi prawej i lewej pobrać do oddzielnego jałowego pojemnika po 3 ml z każdej piersi

  - Przed pobraniem materiału przemyć brodawki jałowym roztworem soli fizjologicznej

  - Materiał pobrać bezpośrednio do jałowego naczynia i wstawić do lodówki

  - Oziębiony pokarm jak najszybciej dostarczyć do laboratorium 2.Pobieranie plwociny do badań mikrobiologicznych

Plwocinę pobrać rano, najmniej 3 ml, przed rozpoczęciem leczenia,

  - Przed wykrztuszeniem umyć zęby, przepłukać jamę ustną przegotowaną wodą, wyjąć protezę zębową,

  - Wydalinę wykrztusić do jałowego naczynia pobranego z Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, albo kupionego w aptece,

  - Chorzy, którzy odkrztuszają niewiele plwociny, mogą pobudzić jej wydzielanie poprzez oklepywanie klatki piersiowej, nawadnianie, środki mukolityczne lub inhalacje.

Sposób postępowania:

- WZIĄĆ GŁĘBOKI ODDECH

- NA CHWILĘ WSTRZYMAĆ ODDECH

- ODKRZTUSIĆ GŁĘBOKO I ENERGICZNIE NA WYDECHU

- ODKRZTUSZAĆ DO POJEMNIKA PRZYTRZYMUJĄC GO PRZY DOLNEJ WARDZE I UWAŻAJĄC, ABY NIE ZANIECZYŚCIĆ JEGO ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI

  - Naczynie natychmiast zamknąć, nie dotykając jego brzegu i wewnętrznej powierzchni zakrętki,

  - Naczynie właściwie opisać i bezzwłocznie przesłać do laboratorium. Jeśli jest to niemożliwe można przetrzymać plwocinę w lodówce, nie dłużej jednak niż kilka godzin.

  - Plwocinę w kierunku gruźlicy należy pobierać z wielką ostrożnością, najlepiej na otwartym powietrzu (materiał może być bardzo zakaźny).

- może być zbierana przez 3-4 dni (przy słabym odksztuszaniu) do jałowego naczynia.

- odpowiednio zabezpieczona przechowywana w lodówce (dodatkowy pojemnik)

- dostarczona musi być jednak do laboratorium nie później niż po 4 dniach od rozpoczęcia pobierania.

- zaleca się posiew plwocin przez trzy kolejne dni

- Pobieranie kału do badań mikrobiologicznych

Przy pobieraniu i przesyłaniu próbek kału do laboratorium należy przestrzegać następujących zasad:

  - kał należy oddać do czystego naczynia (np.podsuwacz) lub wysuszonej i wyłożonej papierem toaletowym muszli klozetowej.

  - przedtem należy całkowicie wypróżnić pęcherz  moczowy.

  - za pomocą wymazówki pobrać kał z kilku miejsc, tak aby materiał był widoczny na waciku (przede wszystkim z domieszką krwi, śluzu lub ropy), umieścić w probówce z podłożem.

  - kał biegunkowy w kierunku wirusów i toksyn A i B C.difficile pobrać do jałowego naczynia w ilości 1-2 ml.

| Metoda | Czynnik etiologiczny | Sposób pobrania | Transport |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodowla | Salmonella,Shigella, Yersinia, Campylobacter, EPEC, EHEC | Wymaz z kału (jw.) na podłoże transportowe | *Natychmiast * w temp. pokojowej max do 20 godzin |
| Wykrywanie antygenów | Rotawirusy Adenowirusy Norowirusy Toksyny A i B C.difficile Campylobacter | 1-2 ml kału biegunkowego do jałowej kałówki | *natychmiast * w temp. 2-8oC max do 20 godzin |
|  | Helicobacter pylori | Kał uformowany w kałówce | *natychmiast * w temp. 2-8oC max do 48 godzin |

- Pobieranie moczu ze środkowego strumienia

Pobieranie moczu u mężczyzny/chłopca:

  - umyć ręce wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem

  - całkowicie ściągnąć napletek i umyć żołądź prącia wodą z mydłem

  - oddać około połowy zawartości moczu do toalety, a następnie, nie przerywając strumienia, pobrać około 3 ml moczu bezpośrednio do jałowego naczynia

  - nie wolno dotykać brzegów naczynia, wewnętrznej powierzchni naczynia i nakrętki

  - naczynie natychmiast zamknąć i wstawić do lodówki

  - próbka powinna pozostawać w temp. + 4 do momentu przesłania do laboratorium

  - w transporcie zabezpieczyć schłodzenie materiału, np. poprzez obłożenie naczynia lodem. Pobieranie moczu od kobiety/dziewczynki:

  - umyć ręce wodą z mydłem, osuszyć jednorazowym ręcznikiem

  - umyć dokładnie krocze (można skorzystać z prysznica)

  - oddać około połowy zawartości moczu do ustępu, a następnie, nie przerywając strumienia pobrać około 3 ml moczu bezpośrednio do jałowego naczynia

  - nie wolno dotykać brzegów naczynia, wewnętrznej powierzchni naczynia i nakrętki

  - naczynie natychmiast zamknąć i wstawić do lodówki

  - w transporcie zabezpieczyć schłodzenie materiału, np. poprzez obłożenie naczynia lodem

- Pobieranie nasienia w kierunku badań mikrobiologicznych

- przed pobraniem materiału ściągnąć napletek i umyć żołądź prącia

- materiał pobrać około 3 ml nasienia bezpośrednio do jałowego naczynia

- jak najszybciej – nie wystudzone dostarczyć do laboratorium

#### Wydawanie wyniku

- Czas oczekiwania na wynik uzależniony jest od rodzaju badania:

  - Badanie mikroskopowe – wynik wydany jest w tym samym dniu

  - Posiewy moczu – po 48 godzinach

  - Wymazy, posiewy płynów – najwcześniej po 48 godzinach, nie dłużej niż 96 godzin

  - Posiewy płynów na podłożach namnażających – ujemny wynik po 5 dobach

  - Badanie w kierunku dermatofitów – wynik ujemny po 30 dobach

- Autoryzowane wyniki są segregowane wg zlecających klientów w punkcie wydawania wyników 3.Wynik jest własnością klienta płacącego za badanie, dlatego musi trafić do niego bezpośrednio.

- Wyniki odbierają osoby upoważnione – przewoźnik, pacjent prywatny za okazaniem dowodu osobistego lub upoważnienia

- Odbiór wyniku jest potwierdzany przez osobę, odbierającą w zeszycie „Potwierdzenie odbioru wyników badań mikrobiologicznych” (data odbioru, nr badania, podpis)

- Odpisy wyników są płatne.

#### Wynik krytyczny

Wynik krytyczny to oznaczenie drobnoustroju z preparatu bezpośredniego, testu szybkiej diagnostyki lub z hodowli, który może zagrażać życiu pacjenta i/lub stanowić zagrożenie epidemiczne. Z chwilą uzyskania wyniku (nawet wstępnego – preparat bezpośredni, testy serologiczne) o wartościach krytycznych:

  - powiadamiany jest o nim natychmiast lekarz zlecający lub dyżurny

  - końcowy wynik przekazywany jest zleceniodawcy zgodnie z instrukcją wydawania wyników

#### Badania pilne

- Za badania pilne uważamy płyn – mózgowo – rdzeniowy, materiał śródoperacyjny oraz inny oznaczony przez zleceniodawcę jako pilny.

  - W godzinach pracy laboratorium, wykonuje się preparat bezpośredni i szybkie testy lateksowe i na ich podstawie podaje się lekarzowi telefonicznie wynik wstępny

  - Dalsze postępowanie odbywa się wg odpowiednich do materiału instrukcji diagnostycznych

  - Po godzinach pracy laboratorium, jeśli lekarz uzna badanie za pilne wzywany jest pracownik (kolejno z listy podanej w centrali telefonicznej szpitala), który opracowuje materiał jw.

  - Wynik ostateczny wydawany jest w formie pisemnej obowiązującej w laboratorium

#### Sposób postępowania z niezgodnościami

#### Określenie błędów przedlaboratoryjnych

W celu uniknięcia błędów przedlaboratoryjnych, oddziały i jednostki służby zdrowia korzystające z usług ZML otrzymały instrukcje (lub ABC diagnostyki) pobierania, transportu materiału do badań mikrobiologicznych.

Błędy identyfikowane w poszczególnych grupach materiałów:

  - Niewłaściwie wypełnione

  - Mocz:

    - źle przechowywany (w cieple), a nie w lodówce

    - pobrany do niejałowego pojemnika 3.Plwocina – materiał nie diagnostyczny:

    - za mało materiału, - na posiew ogólny 1 cm

    - przysłana ślina nie plwocina

    - pobrana do niejałowego naczynia

4.Wymazy:

    - materiał biologiczny przyniesiony na suchym wymazie,

    - pojedynczy wymaz w kierunku bakterii beztlenowych (drugi wymaz na wymazówce bez podłoża transportowego)

    - materiał przechowywany dłużej niż 48 godziny

- Krew:

  - materiał u dorosłych pobrany w jedną butelkę

  - jednorazowe pobranie

  - wyziębione butelki

  - zaklejone paski kodowe

  - widoczna za duża ilość pobranej krwi 6.PMR i inne płyny:

- płyny pobrane w niejałowe probówki

- materiał wyziębiony

- dostarczony do laboratorium w czasie przekraczającym 30 min

- brak preparatu na szkiełku, jeśli płyn jest w podłożu namnażającym 7.Rzęsistek:

- zimne podłoże 8.Rzeżączka

- badanie przyniesione w suchym wymazie lub podłożu transportowym

9.Materiały przysłane powyżej ustalonego limitu czasowego i/lub przechowywane w nieprawidłowych warunkach

#### Monitorowanie błędów przedlaboratoryjnych

- Wszystkie zauważone błędy są rejestrowane w programie „InfoMedica”

- Źle wypełnione skierowanie od razu jest uzupełniane (kontakt telefoniczny lub osobisty)

- O błędnie pobranym i przyniesionym materiale ambulatoryjnym informowany jest pacjent, przychodnia lub lekarz – jeśli materiał nie nadaje się do posiewu

Błędy przedlaboratoryjne zaznaczone są na wyniku, z uwagą zalecającą kontrolę badania i instrukcją prawidłowego pobrania materiału

Jeśli w danej jednostce błędy powtarzają się, problem zgłasza się kierownikowi jednostki

PRACOWNIA SEROLOGICZNA

PRACOWNIA SEROLOGICZNA

Pracownia Serologiczna działa w strukturze Banku Krwi.

W ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych widnieje pod numerem 1412 Usytuowanie: parter gmachu głównego

Kontakt

Kierownik:	52 35 45 310

Pracownia Serologiczna	52 35 45 385

52 35 45 312

e-mail: prac.serologiczna@szpitalino.pl Godziny pracy Pracowni Serologicznej:

- System całodobowy

- Punkt pobrań znajduje się w Centralnym Laboratorium Analitycznym i czynny jest w dni powszednie od 7:00 do 11:00, w soboty od 8:00 do 11:00

- Kasa znajduje się w Centralnym Laboratorium Analitycznym i czynna jest:

  - Poniedziałek – piątek od 7:00 do 14:30

  - Sobota od 8:00 do 11:00

- Odbiór wyników w Centralnym Laboratorium Analitycznym od poniedziałku do soboty w godzinach od 14:00 do 16.30.

Wszystkie badania wykonywane w Pracowni Serologicznej są autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych i objęte są wewnątrzlaboratoryjną kontrolą jakości.

Merytoryczny nadzór nad organizacją pracy i badaniami wykonywanymi w Pracowni Serologicznej prowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

W Pracowni Serologicznej zatrudnieni są diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej, laboranci medyczni, pielęgniarka i pomoc laboratoryjna. Zatrudniony personel posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

Pracownicy uprawnieni do wykonywania badań serologicznych uczestniczą dwa razy w roku w kontroli wewnętrznej organizowanej przez Kierownika Pracowni Serologicznej, raz w roku w Programie Kontroli Jakości organizowanym przez Pracownię Serologiczną Badań Konsultacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz raz na kwartał w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych DiaMed/Bio-Rad .

Pracownia Serologiczna posiada wyposażenie właściwe dla zakresu prowadzonej działalności. Aparaturę pomiarowo – badawczą poddaje się walidacji z częstotliwością wynikającą z przepisów dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Urządzenia posiadają paszporty ewidencjonujące dokonane naprawy i przeglądy.

#### Zakres badań i usług wykonywanych w Pracowni Serologicznej

Badania dla pacjentów szpitala:

- Określanie grupy krwi układu AB0 i układu Rh

- Przeglądowe badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych

- BTA (bezpośredni test antyglobulinowy)

- Wykonywanie próby zgodności serologicznej między dawcą i biorcą przed przetoczeniem krwi Badania dla pacjentów ambulatoryjnych i kobiet ciężarnych:

- Określanie grupy krwi układu AB0 i układu Rh

- Przeglądowe badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych.

W Pracowni Serologicznej można uzyskać wpis grupy krwi do legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych oraz zakupić kartę identyfikacyjną grupy krwi tzw. KREWKARTĘ.

#### Sposób pobierania Materiału do badań serologicznych

Nie ma specjalnych zaleceń co do przygotowania pacjenta do badań serologicznych. Bezpośrednio przed pobraniem osoba pobierająca dokonuje jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta. Następnie na etykiecie probówki wpisuje imię i nazwisko ( wielkimi literami), nr PESEL pacjenta oraz datę i godzinę pobrania próbki (nie stosować kodów paskowych).

Należy pobrać 7 – 8 ml krwi żylnej na skrzep (probówka jak na badania biochemiczne), nie pobierać krwi w czasie wlewów dożylnych.

Probówka na badanie serologiczne musi być trwale oklejona etykietą z danymi pacjenta. Na zleceniu na badanie osoba pobierająca materiał do badania wpisuje datę i godzinę pobrania i składa czytelny podpis. Do dwukrotnego oznaczenia grupy krwi w jednym dniu, należy pobrać próbki krwi w różnym czasie z dwóch różnych miejsc wkłucia.

Probówki z materiałem do badań serologicznych należy możliwie szybko dostarczyć do Pracowni Serologicznej razem z dokładnie wypełnionym Zleceniem badań laboratoryjnych, formularz

F- 203- 001-006 zamieszczony w części dotyczącej Centralnego Laboratorium Analitycznego.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Lokalizacja: I piętro oraz niski parter

Kontakt:

Koordynator: 52 3545 436

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii: 52 3545 439

Rejestracja: 52 3545 425/637/278

E-mail: radiologia@szpitalino.pl

Sekretariat: 52 3545 435

Pracownie diagnostyczne:

Pracownia Rentgenodiagnostyczna 1: 52 3545 432

Pracownia Rentgenodiagnostyczna 2: 52 3545 384

Pracownia Rentgenodiagnostyczna 3: 52 3545 605

Pracownia Tomografii Komputerowej: 52 3545 564

Pracownia Rezonansu Magnetycznego: 52 3545 638

Pracownia Mammograficzna: 52 3545 913

Pracownia Densytometrii: 52 3545 699

Pracownia Ultrasonograficzna: 52 3545 437

Opisownie:

Pracownia Rentgenodiagnostyczna: 52 3545 431

Pracownia Tomografii Komputerowej: 52 3545 644
Pracownia Rezonansu Magnetycznego: 52 3545 636

Pracownia Mammograficzna: 52 3545 914

Pielęgniarki: 52 3545 476

Godziny Pracy Zakładu:

- system całodobowy (pacjenci oddziałów szpitalnych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego)

- rejestracja (pacjenci ambulatoryjni): od poniedziałku do czwartku 7.30-16.30, piątek 7.30-15.00

Informacje o Zakładzie:

Zakład Diagnostyki Obrazowej mieści się na dwóch poziomach:

I piętro:

- trzy pracownie rentgenodiagnostyczne (w tym aparat do skopii oraz dwa aparaty przyłóżkowe)

- pracownia tomografii komputerowej

- trzy pracownie ultrasonograficzne

Niski parter:

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego

- Pracownia Mammograficzna

- Pracownia Densytometrii

- Pracownie Tomografii Komputerowej

Wszystkie badania z zastosowaniem promieniowania jonizującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej są wykonywane na podstawie elektronicznego lub pisemnego skierowania wystawionego przez lekarza. Wyjątkiem są zdjęcia stomatologiczne punktowe, badania przesiewowe, badanie densytomtryczne oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia.

We wszystkich pracowniach diagnostycznych wykorzystywany jest system obrazowania bezpośredniej radiografii cyfrowej, co pozwala na natychmiastowe uzyskiwanie obrazu cyfrowego w formacie DICOM.

Każde badanie jest archiwizowane w systemie informatycznym PACS

Obecnie na wyposażeniu Zakładu znajduje się aparatura:

Rentgenodiagnostyka konwencjonalna:

- Pracownia RTG nr 1:

  - stacjonarny cyfrowy aparat rentgenodiagnostyczny Shimadzu Digital Radspeed Pro Udi 50L o numerze zezwolenia 359/2015 z dnia 06.07.2015

  - przewoźny cyfrowy aparat rentgenodiagnostyczny GE Healthcare Optima XR 240 
o numerze zezwolenia 622/2019 z dnia 12.12.2019

  - przewoźny cyfrowy aparat rentgenodiagnostyczny Solutions for tomorrow AB !M1 
o numerze zezwolenia 366/2021 z dnia 04.11.2021

- Pracownia RTG nr 2:

  - stacjonarny cyfrowy aparat rentgenodiagnostyczny wypozażony w tor wizyjny GE Healthcare Connexity o numerze zezwolenia 28/2017 z dnia 13.01.2017

- Pracownia RTG nr 3:

  - stacjonarny cyfrowy aparat rentgenodiagnostyczny Shimadzu Digital Radspeed Pro 
o numrze zezwolenia 281/2015 z dnia 27.05.2015

  - stacjonarny cyfrowy aparat stomatologiczny do zdjęć punktowych wewnątrzustnych Gendex Expert DC o numerze zezwolenia 18/2012 z dnia 13.01.2012

Tomografia komputerowa:

- Pracownia TK nr 4:

  - 64-rzędowy tomograf komputerowy GE Light Speed VCT o numerze zezwolenia 20/RTG/10 z dnia 25.01.2010

W skład wyposażenia TK wchodzą również dwie strzykawki automatyczne: Urlich CT motion i Tyco OptiVantage do dożylnego podawania środka cieniującego

  - 64 rzędowy tomograf komputerowy firmy Siemens Healthineers SOMATOM go.top.

W skład wyposażenia wchodzi automatyczny wstrzykiwacz do dożylnego podawania kontrastu MEDRAD Centralnego firmy Bayer.

Rezonans Magnetyczny:

- Pracownia rezonansu magnetycznego:

- (1,5 Tesli) aparat Siemens Magnetom Aera, data pierwszych pomiarów 23.11.2018

Aparat MR wyposażony jest w strzykawkę automatyczną - Urlich. Max 3  do dożylnego podawania środka cieniującego podczas trwania badania.

Ultrasonografia:

- Pracownia ultrasonografii

  - Aparat Samsung Medison ACCUVIX A30

  - Aparat Hitacchi LTD Arietta 850 SE

  - Aparat Hitacchi LTD Arietta v 60

Mammografia:

- Pracownia mammografii:

  - stacjonarny cyfrowy aparat mammograficzny Hologic Inc Selenia Dimensions o numerze zezwolenia 26/2017 z dnia 13.01.2017

Densytomeria:

- Pracownia densytometrii:

  - aparat densytometryczny Hologic Horizon o numerze zezwolenia 79/2016 z dnia 17.02.2016

Blok operacyjny:

- cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny ramię C Philips Zenition 50 o numerze zezwolenia 70/2021 z dnia 23.02.2021

- cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny ramię C Siemens Siremobil Compact L o numerze zezwolenia 112/2011 z dnia 10.05.2011

- cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny ramię Ecotron Ultra60 HF o numerze zezwolenia 230/2016 z dnia 25.05.2016

- cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny ramię C Philips BV Pulsera o numerze zezwolenia 33/2019 z dnia 15.01.2019

W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą również opisownie wyposażone w stacje opisowe przeznaczone do opisywania obrazów diagnostycznych w wersji elektronicznej oraz rejestracja wyposażona w informatyczny system rejestracji AMMS oraz wewnętrzny system rejestracji CHAZON.

Personel:

Koordynator Zakładu

Z-ca Koordynatora Zakładu

Lekarze specjaliści – 13 osób

Lekarze rezydenci – 8 osób

Technicy Elektroradiologii – 21 osób

Pielęgniarki – 4 osoby

Pracownicy administracyjni – 7 osób

Cele i zadania Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

Zakład Diagnostyki Obrazowej spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu, jak i używanej aparatury diagnostycznej. Działalność Zakładu opiera się na wykonywaniu badań diagnostycznych dla pacjentów leczonych w szpitalu, skierowanych na badanie przez szpitalny oddział ratunkowy, przychodnie przyszpitalne, przychodnie związane umową ze szpitalem oraz wszystkich pacjentów kwalifikowanych do badań MR i TK w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Celem Zakładu jest zapewnienie, aby proces diagnostyczny w wykorzystaniem promieniowania jonizującego przebiegał w sposób nadzorowany i przy możliwie najniższej dawce promieniowania jonizującego.

Badania diagnostyczne:

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wykonywuje się szeroką gamę badań diagnostycznych:

- pracownia rentgenowska: zdjęcia klatki piersiowej, jamy brzusznej, okolicy czaszki, kręgosłupa, stawów kończyn dolnych i górnych, łączone całego kręgosłupa oraz kończyn dolnych, zębów, badania kontrastowe (przełyk, kolografia, pasaż, urografia, HSG, CUM, choleangiografia przez dren

- pracownia tomografii komputerowej: TK głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych, traumaTK oraz angiografia TK głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn dolnych

- pracownia rezonansu magnetycznego: RM głowy, szyi, jamy brzusznej, prostaty, kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych oraz angio RM głowy, szyi.

- pracownia ultrasonograficzna: USG szyi, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jamy brzusznej, moszny, tkanek miękkich, jamy opłucnej, przezciemiączkowe, dopplerowskie, biopsja pod kontrolą USG

- pracownia mammograficzna: MM sutków w projekcjach standardowych, celowane

- pracownia densytometrii: DEXA kręgosłupa lędźwiowego oraz prawego lub lewego stawu biodrowego

- aparaty śródoperacyjne: badania śródoperacyjne z zakresu ortopedii, kardiologii, chirurgii, urologii.

Ochrona radiologiczna:

Zakład Diagnostyki Obrazowej działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawują inspektor ochrony radiologicznej oraz fizyk medyczny. W zakładzie stosowane środki ochrony radiologicznej osobistej dla pracowników i pacjentów są zgodne z inicjatywą Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz oparte na obowiązująych przepisach prawnych.

Celem zakładu jest utrzymywanie dawek promieniowania jonizującego w diagnostycznych poziomach referencyjnych promując między innymi stosowanie zasady "tak małe dawki jak to jest realnie możliwe" (zasada ALARA, ang. As Low As Reasonably Achievable), stosując ewidencje dawek otrzymywnych przez pracowników.

Aparaty służące do diagnostyki konwencjonalnej umożliwiają wykonanie całej gamy zdjęć rentgenowskich z zastosowaniem komór AEC (automatyka ekspozycji), możliwości precyzyjnego ograniczenia wiązki promieniowania, regulacji filtracji wiązki oraz automatycznego położenia lampy RTG względem pacjenta. W/w elementy pozawalają na ograniczenie dawek promieniowania oraz czasu wykonania do niezbędnego minimum.

Tomografy komputerowe posiadają możliwość skonfigurowania ustawień do badań, uwzględniając wiek, wagę oraz wzrost pacjenta, co znacznie zmniejsza dawkę wykorzystywanego promieniowania jonizującego. Tomograf komputerowy jest zintegrowany z systemem kontroli dawki DoseWatch, co daje możliwość nadzoru dozymetrycznego dawek otrzymywanych przez pacjentów.

Kontrola jakości:

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością pod kątem wymogów prawnych odnoszących się do stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych. Koordynator Zakładu nadzoruje całość wykonywanego procesu diagnostycznego. Przebieg procesu diagnostycznego regulują procedury i instrukcje. Oceny jakości dokonuje się poprzez wykonywanie testów specjalistycznych, testów podstawowych używanych urządzeń diagnostycznych oraz prowadzenia analizy zdjęć odrzuconych.